И Н Ф О Р М А Ц И Я

/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, посл. изм. и доп, ДВ бр.12 от 2016г, в сила от 12.02.2016г/

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата точка 1, буква“в“, точка 2, буква“г“ и точка 10, буква „н” от списъка на категориите и дейностите в  Приложение 2 към чл. 93, ал.1,т.1 на ЗООС-(посл.изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) напояване на земи, дълбоки сондажи за водоснабдяване и   добив на подземни води (невключени в приложение № 1)  - „Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003,505042,466069 в землището на град Добрич и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003,507031, 507035, 505042,505007,466069,466070 с обща площ 274,696 дка в землището на град Добрич и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ № 013054, в землището на с. Паскалево, общ. Добричка и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ №013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка в землището на с. Паскалево, общ. Добричка“

I. Информация за контакт с възложителя

1.(изм.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)  Име, адрес, телефон за контакт, гражданство на възложителя-физическо лице:

Искра Божилова- ЗП,  гр. Добрич, бул.Трети март 16, вх.А,ет. 5, ап. 13,

тел.0884893457

2.Пълен пощенски адрес:

гр. Добрич, бул.Трети март 16, вх.А,ет. 5, ап. 13

3.Телефон/ факс и е-mail: 0884893691, 0884893457  <uzito@abv.bg>

4. Лице за контакти:  Ненка Божилова, 0884893691,  Искра Божилова, 0884893457

IІ . Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003,505042,466069 и система за капково напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,696 дка в землището на град Добрич и  изграждане на едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ № 013054, в землището на с. Паскалево, общ. Добричка и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ №013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка в землището на с. Паскалево, общ. Добричка“, трайно предназначение и ползване -земеделски ниви.

Искра Божилова- ЗП има писменно съгласие от собствениците  на имотите да изгради и ползва водовоземните съоръжения в  ПИ № 507003,505042,466069 , 013054 и да изгради система за напояване на земеделските  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,696 дка в землището на град Добрич и в ПИ №013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка в землището на с. Паскалево, общ. Добричка.Всички имоти са с договори за аренда за продължителен период.

Проведените хидрогеоложки проучвания   за изграждане на сондажи за подземни води за  напояване на земеделски култури  в землището  на гр.Добрич и общ.Добричка показват наличие на свободни водни ресурси в неогенския водоносен хоризонт, който е първият от повърхността и икономически предпочитан за предвидените цели.

За разкриване на неогенския водоносен хоризонт в посочените имоти е необходимо изграждане на еднотипни сондажи до дълбочина 100±10м.

За напояване на земеделските култури  се предвижда изграждането на система за капково напояване.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  	ИП включва  изграждане на водовземни съоръжения и система  за капково напояване на етерично-маслени култури на площ 352,206 дка земеделска земя. Отсъства друга алтернатива за добив на води за посочената цел.В района на гр.Добрич и с.Паскалево отсъстват изградени хидромелиоративни съоръжения за доставка на вода за напояване на „Напоителни системи“-АД-клон Варна. Ситемата за капково напояване осигурява икономично ползване на подземните води и поливният процес е напълно автоматизиран.

3. .(Доп.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)   Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на обекта на ИП и кумулирани с други предложения.

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности обхвата на обекта на ИП и кумулирани с други предложения.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.	По отношение на местоположението на ИП няма други алтернативи- поземлените имоти са с подходящи дадености за конкретната цел.Отсъства и алтернатива за напояване на земеделските култури-подземни води от първият от повърхността водоносен хоризонт-ПВТ - неогенският водоносен хоризонт- ПВТ BG1G000000N049- Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположение на ИП в зелището на общ. Добрич- ПИ с №№ 507003, 507031, 507035 505042, 505007, 466069,466070   с обща площ 274,696дка  е показано на фиг.1 с местоположение на площадките на планираните сондажи за подземни води.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-1 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/:  B 43(,31(40(   L 27(48(12((фиг.1). Надморска височина на терена + 262м( ПИ № 507003).

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-2 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/:  B 43(,32(03(   L 27(48(30((фиг.1) Надморска височина на терена + 263м( ПИ № 505042).

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-3 „Искра-Божилова-Добрич“ система WGS 84-BL/:  B 43(,32(50(   L 27(50(21((фиг.1).  Надморска височина на терена + 260м( ПИ № 466069).

Местоположение на ИП в зелището на с.Паскалево, общ.Добричка- ПИ с №№013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062   с обща площ 77,513 дка  е показано на фиг.2 с местоположение на площадката на планирания сондаж за подземни води.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК „Искра Божилова-Паскалево“, система WGS 84-BL/:  B 43°40'14''    L 27°49'32'(фиг.2). Надморска височина на терена + 234м( ПИ № 013054).

Фиг.1.Местоположение на поливните площи и площадките на планираните сондажи ТК-1 „Искра-Божилова-Добрич“, ТК-2 „Искра-Божилова-Добрич“и ТК-3 „Искра-Божилова-Добрич“

Фиг.2.Сателитна снимка с местоположение на поливните площи и площадката на планирания сондаж ТК „Искра Божилова-Паскалево“

Необходимата  площ за временни дейности по време на строителството-изграждане на отделните сондажи е около 150-200м2. За изграждане на водовземното съоръжение необходимата площ за временни дейности по време на строителството е около 200м2.  За изграждане на системата за капково напояване ще се използва цялата поливна площ за кратко време извън поливния сезон.

6.(Доп.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)   Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

Изграждането на 4 еднотипни  водовземни съоръжения(сондирането ) ще бъде  роторно, безядково до проектната им дълбочина 110м.±10м, със сондажна апаратура 1БА15. Скалоразрушаващият инструмент  е триролкови длета с диаметър 394 mm. и 295mm .

Сондажният инструмент включва:

-триролково длето;-тежки щанги с ф146 мм.;-сондажни тръби с ф89 мм.

Режим на сондиране :

-товар-1 до 1,5 т.;-обороти-80 до 100 об./мин.;-дебит на помпите-6 до 8 л/сек.;

-промивна течност-техническа вода .

За напояване на етеричномаслени култури-маточина се предвижда използването на капково напояване. При този метод поливният процес е автоматизиран.

Необходимото количество вода за напояване на земеделски култури(етеричномаслени) в посочените имоти е около Qср=25 000м3/сез.(при капково напояване) през поливния сезон-май,юни, юли, август(120 дни). (Изпълнителна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.). Дневната поливна норма се определя в зависимост от коефицента на евапотранспирацията, който зависи от слънчевата радиация, температурата , фазата на развитие на растенията и гъстотата на посева. В зависимост от сезона тя е средно 1.0 – 2.5 L/m2 през декември и януари до 5.0 – 6.5 L/m2 през юни – август (Изпълнитерлна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.)

При изграждането на водовземните съоръжения , водочерпенето на подземни води чрез потопяеми помпи, работещи с агрегати, както и изграждането на поливната система за напояване , всички  дейности и свързаните с тях съоръжения, не се очакват да са налични опасни вещества, включени в приложение №3 към ЗООС.

7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

От приложените скици на имотите се вижда че имотите, където ще се реализира инвестиционното предложение, граничат  с пътища. Не се предвижда изграждане или промяна на пътна инфраструктура.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата и начинът на извършването на строителството на сондажите и напоителната система се изготвя въз основата на представените документи(вкл.“ Решение за преценка от необходимостта от ОВОС“ и  „Обосновка на водовземането….“) за получаване на разрешителни от съответната Басейнова дерекция-.  разрешение за изграждане на  водовземните съоръжения .  Строителството ще се извърши за около  30 дни за всеки един от сондажите.

Обектът ще се реализира  на един етап. Съществуващите фази са строителство(изграждане на сондажите и системата за напояване) и фаза на експлоатация-водочерпене и напояване.

Функционирането на обекта ще бъде сезонно.Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване, а само зазимяване на сондажите и системата за капково напояване.

9.Предлагани методи за строителство.

Ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи за изграждане на тръбните кладенци чрез сондажна апаратура  Инфраструктурата на обектите позволява достъпът на сондажна техника, спускане на помпи и други дейности, свързани с изграждането и експлоатацията на водовземните съоръжения.   Напояването на земеделските култури ще се осъществява със съвременни системи за капково напояване.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

За строителството на водовземните съоръжения  ще се използват минимални количества  традиционни строителни материали – цимент,пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия  и вода.  През експлоатационния период ще се ползва основно ел. енергия,

11. Отпадъци, които  се очаква да се генерират- видове, количества   и начин на третиране.

При дейността по реализиране на инвестиционното предложение  ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка, малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират  за депониране на сметище, посочено от общината. При експлоатацията на обекта няма да се генерират твърди отпадъци , нито отпадъчни води.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.   Процесът на изграждане на сондажите за подземни води не оказва съществено отрицателно въздействие на околната среда.

Известни въздействия могат да се появят по време на изграждането на сондажа(леко повишено шумово натоварване на района, формирането на строителните отпадъци на територията на площадката на сондажа(на площ около 150-200м2)  , като при последващата експлоатация  на  съоръжението-водовземане на подземни води и напояване на земеделски култури, такива не се очакват.

Формираните строителни отпадъци няма да се складират на площадката, а само временно ще се съхраняват  и периодически ще се изнасят на определеното от Общината   място.

Изграждането на обекта няма да окаже негативно влияние върху флората и фауната  в района.

При изграждането на сондажите и системата за капково напояване и експлоатация на съоръженията  е необходимо да се спазват всички изисквания на проекта  и на Плана за безопасност и здраве, където се посочват  начина на строителство и безопасността на труда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или принасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/.За реализация  на инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности:

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Освен Решението за преценяване необходимостта от ОВОС, Възложителят ще представи  необходимите  документи, въз основа на които ще се издаде Разрешение за водовземане чрез нови водовземни съоръжения/ сондаж/  от БД.

15.(Нова-ДВ,бр.3 от 2006г).  Замърсяване  и дискомфорт на околната среда.         Замърсяване  с последващ дискомфорт на околната среда в непосредственна близост до площадката, където  ще се изграждат сондажите, може да има само през етапа на строителството, което ще продължи около 30 дни, свързано с  леко ошумяване на района.       При функционирането на обекта(водочерпене и напояване) замърсявяне и дискомфорт на околната среда не се очаква.

16. .(Нова-ДВ,бр.3 от 2006г., доп.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.).Риск от аварии и инциденти.

Вички дейности, свързани с прокарването на всеки сондаж  ще се извършват съгласно Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи.

Всички специалисти и работници са длъжни да спазват този правилник и инструкциите за неговото приложение, отнасящо се до :

- назначаването  и инструктажа на работници и служители;

- изискванията за поддръжка  и стопанисване на работните места , машини и съоръжения ;

- лични предпазни средства и средства за колективна защита ;

- строително-монтажни работи и демонтаж на сондажната апаратура ;

- техническите изисквания за машините, съоръжинията и използваните инструменти ;

- правилата за безопастност при сондиране, ликвидиране на аварии в сондажа, обсаждане и циментиране на тръбите ;

- правилата за организация и експлоатиране на електрическото стопанство ;

- правилата за пожарна безопастност ;

- хигиената на труда ;

- даване на първа медицинска помощ и действия при злополуки и природни бедствия.

По време на строителните работи са възможни, но са малко вероятни,  аварийни ситуации, свързани със заклинване или скъсване на сондажния инструмент при сондиране. Възможно е удряне с инструмент, контузия, падане,затрупване с материали и други. За да се избегнат подобни инциденти е необходимо да се спазват изискванията за охрана на труда.  При експлоатацията на обекта не се очакват рискове от аварии и инциденти.

ІІІ  Местоположение на инвестиционното предложение.

1.(Доп.-ДВ, бр.3 от 2011г.)План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение, към настоящата Информация са представени сателитни карти(фиг.1,2) и карта на най-близката до ИП Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, която отстои на 4÷6,0км от ИП, определена съгласно  изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4  от Закона за биологичното разнообразие(обн. ДВ. Бр. 77/2002г., изм. и доп.)-фи.2.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Инвестиционното предложение -изграждане на водовземни съоръжения-тръбни кладенци в ПИ № 507003,505042,466069, 013054 и система за капково  напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич и в ПИ №013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка в землището на с. Паскалево, общ. Добричка са с трайно предназначение и ползване -земеделски ниви и са с аналогично предназначение  със съседните имоти, което не   изисква приспособяването им към обекта на ИП.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Разглежданато инвестиционно предложение няма връзка с други планове и проекти.

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат  в чувствителни и защитени зони, както и в санитарно-охранителни зони около водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Най-близо до територията на ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, която отстои на около 4-6 км от ИП, определена съгласно  изискванията на чл.6, ал.1, т. 3 и 4  от Закона за биологичното разнообразие(обн. ДВ. Бр. 77/2002г., изм. и доп.)

Фиг.3. Местоположение на ЗЗ “Суха река”  с код BG0000107

Цели на защита:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Природни ресурси ще се използват предимно при изграждане на водовземните съоръжения. При сондажния процес ще се използва ел.енергия.

При експлоатацията на сондажа-ще се използва ел.енергия за помпения агрегат задобива на подземни води за напояване. Последните са  регенеративен ресурс.

5.Подробна информация за всички разгледани  алтернативи за местоположение.

Местоположението на площадките  на водовземните съоръжения е определено с оглед условията на изграждането и използването им за водовземане и напояване.Не са разглреждани алтернативи за местоположение на ИП.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очекваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Санитарно – хигиенните условия  на района са благоприятни за  реализацията на ИП.

Изграждането на водовземните съоръжения ще се осъществи на площ от около 200 кв.м. за всеки сондаж , след което площадките  подлежат на рекултивация.Това предполага, че изграждането на водовземните съоръжения и последващото водовземане и напояване на земеделските култури няма да повлияе отрицателно  върху околната среда и хората.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Това въздействие се очаква в приемливи граници, предвид  характера на ИП- изграждане на водовземни съоръжения  със сондажна апаратура за 30дни и поливане на земеделски култури с подземни води.

3.Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

- шумовото въздействие при изграждане на сондажите ще бъде само през деня с продължителност до 30дни за всеки сондаж;

-замърсяването с прах и изгорели газове от двигателите на строителната техника   ще бъде  30 дни през периода на строителството, когато ще се ползва техника , през деня ;

-стротелните отпадъци  формирани в периода на строителството не търпят промяна на открито и не отделят миризми. Ще се складират временно на площадката и периодично ще се изнасят на място, посочено от Община ДОБРИЧ. Те са в малки количества и няма да оказват въздействие върху околнота среда.

-шумовото натоварване по време на  експлоатацията на сондажите не се очаква- водовземането е с потопяема помпа, а напояването-с дъждовални машини.

- влиянието върху ландшафта ще бъде пряко, дълготрайно и положително.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места / наименования, вид – град , село, курортно селище, брой  жители и др./.

- шумът при строителство обхваща само съседните имоти.

-шум при експлоатацията практически отсъства .

- замърсяването с прах и изгорели газове от строителната техника, ще обхване само най-близките съседни имоти през деня.

- строителните отпадъци, при неправилно управление , могат да замърсят почвата само на площадката, върху която се изгражда сондажа, 200м2 за което се предвиждат мерки за съхранение и последваща рекултивация.

-площадките на ИП са сравнително  близо до населено място, но не се очаква значително натоварване на околната среда и влияние върху здравето на хората(фиг.1,2).

5. Вероятност на поява на въздействието.

- най–голяма е вероятността за поява на шумовото въздействие само по време на строителството , до 30 дни;

- аналогична е вероятността от появата на въздейсвие от прах и изгорели газове ;

-средна и по– малка е вероятността от появата на въздействие на строителните отпадъци;

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството  30 дни въздействието е краткотрайно , периодично ,без  кумулативен ефект.   По време на експлоатациата въздействието е постоянно , с ограничен обхват – на територията на обекта, в допустимите санитарно – хигиенни норми.

7. (Доп.-ДВ,бр.3 от 2011г.). Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение , свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

В резултат на реализиране на ИП не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните основни мероприятия:

По време на строителството:

-намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи  през деня;

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите  се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

За ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:

- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството;

- връщане на хумуса след приключване на строителният период;

- почистване на замърсените от строителните  материали  и отпадъци терени;

- внасяне на плодна пръст на местата, където е отнета или липсва такава;

- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При стротелството да се спазват изискванията за безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за безопасност на труда  при строително – монтажни работи Д-02-001 от 1982г. и Наредба 2 за противопожарните стротелно – технически норми, издани на МВР и МТРС от 1994г.

По време на експлоатацията:

-за предпазване на почвата  и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определеното за  целта място , определено от Общ. Добрич.

8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията върху околната среда от реализацията на ИП нямат трансграничен характер.

Приложение:Оценка за съвместимост на ИП с предмета и целите на ЗЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ:  ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

по Приложение №№ 1 и 2  към чл. 10, ал. 1 и 2-част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм.-ДВ,бр.94 от 2012г., в сила от 30.11.2012 г,

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата точка 1, буква“в“ и точка 2, буква“г“ от списъка на категориите и дейностите в  Приложение 2 към чл. 93, ал.1,т.1 на ЗООС-(посл.изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) напояване на земи и дълбоки сондажи за водоснабдяване (невключени в приложение № 1)  -

Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003,505042,466069 в землището на град Добрич и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003,507031, 507035, 505042,505007,466069,466070 с обща площ 274,696 дка в землището на град Добрич и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ № 013054, в землището на с. Паскалево, общ. Добричка и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ №013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка в землището на с. Паскалево, общ. Добричка“

I. Информация за контакт с възложителя

1. Възложител:      Искра Божилова- ЗП,

2.Регистрация на фимата: ЕИК 8607017974  гр. Добрич, бул.Трети март 16, вх.А,ет. 5, ап. 13

. Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес,:

гр. Добрич, бул.Трети март 16, вх.А,ет. 5, ап. 13      Искра Божилова,<uzito@abv.bg>

3.Телефон/ факсl:тел. 0884893691, 0884893457

4. Лице за контакти: Искра Божилова, 0884893457

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г.,в сила от 15.10.2010 г.,доп., бр. 94 от 2012 г.,в сила от 30.11.2012 г.).Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1:

Част Б - за инвестиционни предложения

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на

инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;

Местоположение на ИП в зелището на общ. Добрич- ПИ с №№ 507003, 507031, 507035 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,696 дка е показано на фиг.1 с местоположение на площадките на планираните сондажи за подземни води. Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-1 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/: B 43(,31(40( L 27(48(12((фиг.1). Надморска височина на терена + 262м( ПИ № 507003). Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-2 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/: B 43(,32(03( L 27(48(30((фиг.1) Надморска височина на терена + 263м( ПИ № 505042). Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-3 „Искра-Божилова-Добрич“ система WGS 84-BL/: B 43(,32(50( L 27(50(21((фиг.1). Надморска височина на терена + 260м( ПИ № 466069). Местоположение на ИП в зелището на с.Паскалево, общ.Добричка- ПИ с №№013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062 с обща площ 77,513 дка е показано на фиг.2 с местоположение на площадката на планирания сондаж за подземни води. Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК „Искра Божилова-Паскалево“, система WGS 84-BL/: B 43°40'14'' L 27°49'32'(фиг.2). Надморска височина на терена + 234м( ПИ № 013054).

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Изграждането на сондажите  за добив на подземни води и системата за капково напояване на етерично-маслените култури ще се реализира след получаване на Решението от преценката за необходимостта от извършване на  ОВОС от РИОСВ-Варна и разрешително за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение от БДДР-Плевен и включва следните етапи:

•	сондажни работи;

•	възстановяване(рекултивация) на сондажната площадка;

•          изграждане на поливната система;

•          водочерпене за добив на подземни води;

•          напояване.

Строителството на сондажа ще продължи около  30 дни. Водочерпенето е през поливния сезон-до 120 дни.

в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.);

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Инвестиционното предложение включва изграждане на еднотипни тръбни кладенци(сондажи) с крайна дълбочина 110±10м за добив на подземни води  от неогенския водоносен хоризонт и системи за капково напояване на земеделски култури.

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, електроснабдяване, ВиК.

е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г. , в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за  използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Инвестиционното предложение включва изграждане на нови тръбни кладенци за водовземане на подземни води  и система за капково напояване на земеделски култури.

Необходимото количество вода за напояване е около Qср=25000м3/сез., определено съобразно нормите наИзпълнителна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.“

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Одобряването и прилагането на предвидените дейности по ИП- изграждане на тръбния кладенец, поливната система, водовземането и експлоатацията на съоръжението ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по Закона за водите,РИОСВ, БД,МЗ, РИОКОЗ.

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

(Доп. ДВ, бр.81 от 2010г.,в сила от 15.10.2010 г.)Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1:  Част Б - за инвестиционни предложения

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Инвестиционното предложение- изграждане на сондажи за подземни води и система за капково напояване е в землището на гр.Добрич и с.Паскалево, общ.Добричка, като съседните земи са с трайно предназначение на територията- земеделски земи и начин на трайно ползване-ниви и в тази връзка реализацията на инвестиционното  предложение няма да навреди на съседните собственици и ползватели на земи, нито ще изисква специалното им приспособяване(фиг.1,2).

Територията на ИП не попада  в защитени зони(ЗЗ). Най-близо до територията на ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, която отстои на около 6км от ИП, определена съгласно  изискванията на чл.6, ал.1, т. 1 и 2  от Закона за биологичното разнообразие(обн. ДВ. Бр. 77/2002г., изм. и доп.) (фиг.3,4).

Оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение със защитените зони и територии

Направеният анализ на ИП, свързан с изграждането на нови водовземни съоръжения и добив на подземни води за напояване на етерично-маслени култури, дава възможност да се направят следните основни изводи, относно въздействието върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение -ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, която отстои на около 6 км от ИП :

-при реализация на  ИП не се очакват генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове.Не се очаква да се засегнат приорететни за опазване на природните местообитания в ЗЗ .

-имотите на ИП не засягат гори,пасища, влажни зони, скалисти морски брегове. Въздействие не се очаква върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

-реализацията на ИП е свързано с използване на стационарна капкова система при която икономия на вода  достига 50%,, което е пряко свързано с опазване на околната среда и водите.

Предвидени мерки, с които ще се намали или изцяло отмени отрицателното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение:

Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на водовземни съоръжения  и водовземането на подземни води няма да доведе до съществено антропогенно въздействие и натоварване на околната среда, още повече когато е свързано с производство на етерично-маслени култури.

Предвижда се запознаване на работещите в обекта, че районът е в близост до ЗЗ „Суха река” и могат да се срещнат животински видове с природозащитен статус, както и с необходимостта от тяхното опазване.

Изграждането на водовземните съоръжения ще се осъществи на площ от около 0,2 дка за всяко едно. Това предполага, че няма да повлияе отрицателно  върху околната среда и хората и ще продължи до 30дни. След изграждането на сондажите, използваната площ ще се рекултивира .

Замърсителите през строителния период са: прах, изгорели газове от ДВГ на строителната техника и няма да окажат съществено   и повече от обичайното влияние на околната среда.Посочените въздействия ще отпаднат  след приключване  на стротелството и  преминаване към експлоатация на сондажите-водочерпене на подземни води.Замърсяването  през този период ще бъде с ограничен териториален обхват, краткотрайно, периодично, без кумулативен ефект.

Не съществува опастност от замърсяване на подземните води, следствие на предвидената конструкция на сондажите.

Изграждането и ползването на системата за капковото напояване не предполага отрицателно въздействие на околната среда.

2. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки,определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

Прилагат се скици на поземлените имоти, обект на ИП, както и съседните имоти ,сателитни снимки и географски координати на площадките на тръбните кладенци с използване на координатна система WSG(84)(стр.8,9).

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми,координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя

Характеристика на ЗЗ “Суха река” , с код BG0000107 (Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците)

Цели на защита:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Фиг.4 Местоположение на ЗЗ “Суха река”  с код BG0000107  с местоположение на обектите на ИП(       )

Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: Мизийски гори от сребролистна липа - Moesian silver lime woods; Балкано-панонски церово-горунови гори - Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests; Източни гори от космат дъб - Easthern white oak forests; Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества - Subcontinental peri-Pannonic scrub; Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества - Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae); Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и др.

БОЗАЙНИЦИ: Maлък подковонос - Rhinolophus hipposideros; Голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum; Остроух нощник - Myotis blythii; Голям нощник - Myotis myotis; Лалугер - Spermophilus citellus; Обикновен (голям) хомяк - Mesocricetus newtoni; Степен пор - Mustela eversmannii; Пъстър пор - Vormela peregusna

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: Обикновена блатна костенурка - Emys orbicularis; Шипобедрена костенурка - Testudo graeca; Голям гребенест тритон - Triturus karelinii

БЕЗГРЪБНАЧНИ: Lycaena dispar; Euphydryas aurinia; Бръмбър рогач - Lucanus cervus и др.

РАСТЕНИЯ: Обикновена пърчовка - Himantoglossum caprinum; Емилипопово прозорчe - Potentilla emilii-popii.

# Text boxes

500м

ДОБРИЧ

500м

ИП-“Искра Божилова–Добрич“

ИП Искра Божилова-ЗП