Раздел ІІ.

ФОРМУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАЙ-НИСКА ЦЕНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Критерият за възлагане на обществената поръчка по всички обособени позиции е „най-ниска цена“ - икономически най-изгодна оферта съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Цената предложена от всеки участник се изчислява по формулата

Ц=Σ Цi х Кi,

където:

i е пореден номер за съответната доставка;

Цi е единична цена за съответната доставка, предложена от участника;

Кi е коефициент на тежест за съответната доставка, съгласно таблиците.

Коефициенти на тежест за Обособена позиция 1: Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление (Кi от 1 до 30)

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единич-на цена - Цi | Ki - коеф. на тежест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 36 W/4 Р - PL - цветна температура 4000 К, 100% трифосфор, светлинен добив минимум 2900 lm, енергиен клас А, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц1 | 24,3840 |
| 2 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 18 W/2 Р- PL-C - цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив - минимум 1200 lm, енергиен клас - мин. В, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц2 | 3,8125 |
| 3 | Енергоспестяваща лампа 20 HLX / E-27 спирала – цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив -минимум1200 lm,живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц3 | 0,0241 |
| 4 | LED лампа - 10W/T ≥ 4000K/E27/1200 lm | бр. | Ц4 | 19,6305 |
| 5 | LED лампа 30W / 6000K/E27 | бр. | Ц5 | 4,6833 |
| 6 | LED лампа PLL 21W / 4000K | бр. | Ц6 | 0,1715 |
| 7 | Дросел – 36W / 230V - електромагнитен | бр. | Ц7 | 1,9760 |
| 8 | Дросел – 18 W / 230V - електромагнитен, с къса планка, размери 85 х 40 mm | бр. | Ц8 | 0,0272 |
| 9 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 36 W/4 Р | бр. | Ц9 | 0,0074 |
| 10 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 18 W/2 Р | бр. | Ц10 | 0,0074 |
| 11 | Куплунг за стартер 36 W – ВИМ57 – 2/250 | бр. | Ц11 | 0,0011 |
| 12 | Стартер 4-65 W | бр. | Ц12 | 1,8454 |
| 13 | Часовник електронен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц13 | 29,7086 |
| 14 | Часовник механичен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц14 | 0,3967 |
| 15 | Контактор - Ie = 25A, Uе = 400V, Uб = 230V, 50Hz, вградени помощни контакти: 1 N/O; 1 N/C | бр. | Ц15 | 0,1743 |
| 16 | Фасунга (керамична) с планка - Е27 / 250V | бр. | Ц16 | 6,9437 |
| 17 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 6A, крива C, 6kA | бр. | Ц17 | 0,0221 |
| 18 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 25A, крива C, 6kA | бр. | Ц18 | 0,0218 |
| 19 | Биметална клема (мед-алуминий) 25/16 mm | бр. | Ц19 | 0,0339 |
| 20 | Токова клема | бр. | Ц20 | 0,0264 |
| 21 | Проводник – 1 х 1mm2 | m | Ц21 | 0,0015 |
| 22 | Рекордоман 6 mm2 | m | Ц22 | 0,0071 |
| 23 | СВТ кабел – 2х1,5 mm2 | m | Ц23 | 0,8923 |
| 24 | Лустер клема – 6mm2/380 V – 12 бр. на ред | бр. | Ц24 | 0,8031 |
| 25 | Изолационна PVC изолираща „Шведска” лента – 15 mm | бр. | Ц25 | 0,4916 |
| 26 | Усукан изолиран проводник УИП (френски) 2х16 AL/R | m | Ц26 | 2,1902 |
| 27 | Отклонителна клема за УИП | бр. | Ц27 | 1,6386 |
| 28 | Опъвателна клема регулираща за УИП | бр. | Ц28 | 0,0195 |
| 29 | Носеща клема за УИП | бр. | Ц29 | 0,0582 |
|  | Сума | 100,0000 |

Коефициенти на тежест за Обособена позиция 2: Доставка на нови LED улични осветителни тела (Кi от 1 до 6)

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единич-на цена - Цi | Ki - коеф. на тежест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60 | бр. | Ц1 | 97,5910 |
| 2 | Рогатка за монтаж и закрепване на улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц2 | 0,0300 |
| 3 | Крепежни елементи за монтаж на рогатка за улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц3 | 0,0540 |
| 4 | Тяло за улично осветление – 2х18 W (без луминесцентна лампа) | бр. | Ц4 | 0,1320 |
| 5 | Тяло за парково осветление – тип „Сфера” (без лампата), гаранция 1 година | бр. | Ц5 | 1,4090 |
| 6 | Стълб за улично осветление с височина над земята 5 м | бр. | Ц6 | 0,7840 |
|  | Сума | 100,0000 |