образец № 3.2

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция 2: Доставка на нови LED улични осветителни тела

на обществена поръчка „Доставка на електроматериали, резервни части и осветителни тела за улично осветление на община Добричка“

От ……………………………………..…….. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ …………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка.

ПРЕДЛАГАМЕ:

І. Единични цени за изпълнение на доставките, както следва:

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единична цена - Цi, лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60 | бр. | Ц1 |  |
| 2 | Рогатка за монтаж и закрепване на улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц2 |  |
| 3 | Крепежни елементи за монтаж на рогатка за улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц3 |  |
| 4 | Тяло за улично осветление – 2х18 W (без луминесцентна лампа) | бр. | Ц4 |  |
| 5 | Тяло за парково осветление – тип „Сфера” (без лампата), гаранция 1 година | бр. | Ц5 |  |
| 6 | Стълб за улично осветление с височина над земята 5 м | бр. | Ц6 |  |

Забележки:

Единичните цени се посочват без включен ДДС.

Стойностите се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Предложената цена за вид доставка не може да е по-ниска от 00,01 лв.

Общата цена, предложена от участника за обособената позиция се изчислява по формула указана в Раздел II на документацията

II. Прилагаме фирмен каталог /ценоразпис/ и предлагаме …… (с думи) на сто отстъпка от посочените единични цени за доставка на заявени артикули, които не са включени в Техническата спецификация или са включени поименно, но са с различни от описаните технически характеристики. Приложеният каталог /ценоразпис/ е неразделна част от настоящото ценово предложение.

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на доставката и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

| Дата | ................/ ................../ ................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Длъжност | .................................................................. |
| Подпис и печат | .................................................................. |