ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт ОБЩИНСКИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА  ОБЩИНА ДОБричка”

с шестдесет обособени позиции

2015 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел I – Решение на кмета на Община Добричка

Раздел II - Обявление за обществената  поръчка

ЧАСТ ВТОРА

Указания към участниците в откритата процедура

Раздел  I – Общи условия

Раздел II - Изисквания към участниците в процедурата

1. Общи изисквания към участниците

2. Административни изисквания

Раздел III -	Изисквания към офертата

Раздел  IV -	 Съдържание  на офертата

1. Документи за подбор (Плик № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

3. Предлагана цена (Плик № 3)

Раздел V  - Гаранции

Раздел VІ - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

1. Разяснения по документацията за участие в откритата процедура

2. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

3. Отстраняване на участници

4. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

5. Прекратяване на процедурата

6. Обжалване.

Раздел  VІІ – Други условия

ЧАСТ ТРЕТА

Пълно описание на предмета на поръчката и Технически спецификации

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

Приложения. Образци на документи. Проект на договор

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел  ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към кандидатите за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка” .

Обществената поръчка включва 60 / шстдесет/обособени позиции:

- ОП1.Сграда кметство с.Бенковски

- ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево

- ОП3.Сграда кметство с.П.Минково

- ОП4.Сграда кметство с.Черна

- ОП5.Сграда кметство с.Овчарово

- ОП6.Сграда кметство с.Вратарите

- ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци

- ОП8.Сграда кметство с.Методиево

- ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци

- ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово

- ОП11.Сграда кметство с.Пчелник

- ОП12.Сграда кметство с.Царевец

- ОП13.Сграда кметство с.Алцек

- ОП14.Административна сграда,

- автоработилница и гаражи община Добричка

- ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина

- ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково

- ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево

- ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец

- ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна

- ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово

- ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци

- ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково

- ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово

- ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница

- ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово

- ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище

- ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек

- ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница

- ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци

- ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци

- ОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол

- ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа

- ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново

- ОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци

- ОП35.Сграда читалище с.Медово

- ОП36.Сграда читалище с.Одринци

- ОП37.Сграда читалище с.Пчелино

- ОП38.Сграда читалище с.Врачанци

- ОП39.Сграда читалище с.Овчарово

- ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа

- ОП41.Сграда читалище с.Бдинци

- ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево

- ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия

- ОП44.Сграда читалище с.Камен

- ОП45.Сграда читалище с.Лясково

- ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница

- ОП47.Сграда читалище с.Одърци

- ОП48.Сграда читалище с.Свобода

- ОП49.Сграда читалище с.Славеево

- ОП50.Сграда читалище с.Смолница

- ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково

- ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци

- ОП53.Сграда читалище с.Ломница

- ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово

- ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци

- ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа

- ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски

- ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово

- ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит

- ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка е в размер до 521 750 (петстотин двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 626 100(шестотин двадесет и шест хиляди и сто) лева с включен ДДС, разпределен по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Сграда кметство с.Бенковски” -  15 833,33 (петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева  без ДДС или до 19 000 (деветнадесет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Сграда кметство с.Ново Ботево” – 6 666,67 (шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 8 000 (осем хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Сграда кметство с. П. Минково” – 8 333,33 (осем хиляди тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Сграда кметство с.Черна” – 18 333,33 (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 22 000 (двадесет и две хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Сграда кметство с.Овчарово” – 13 333,33 (тринадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 16 000 (шестнадесет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Сграда кметство с.Вратарите” – 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС или до 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 7 (ОП 7) – „Сграда кметство с.Козлодуйци” – 14 166,67 (четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 17 000 (седемнадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 8 (ОП 8) – „Сграда кметство с.Методиево” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет  три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 9 (ОП 9) – „Сграда кметство и ограда с. Миладиновци” – 9 583,33 (девет хиляди петстотин осемдесет и три лева  и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 11 500 (единадесет хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 10 (ОП 10) – „Сграда кметство с.П.Свещарово” – 10 000(десет хиляди) лева без ДДС или до 12 000 (дванадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 11 (ОП 11 – „Сграда кметство с.Пчелник” – 1 000 (хиляда) лева без ДДС или до 1 200 (хиляда и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 12 (ОП 12) – „Сграда кметство с.Царевец” – 3 833,33 (три хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 600 (четири хиляди и шестотин  ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 13 (ОП 13) – „Сграда кметство с.Алцек” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 14 (ОП 14) – „Административна сграда, автоработилница и гаражи община Добричка” – 45 833,33 (четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 55 000 (петдесет и пет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 15 (ОП 15) – „Сграда ЦДГ с. Долина” – 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС или до 12 000 (дванадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 16 (ОП 16) – „Сграда ЦДГ с. Лясково” – 9 583,33 (девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 17 (ОП 17) – „Сграда ЦДГ с. Паскалево” – 16 666,67 (шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 20 000 (двадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 18 (ОП 18) – „Сграда ЦДГ с. Царевец” – 14 166,67 (четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 17 000 (седемнадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 19 (ОП 19) – „Сграда ЦДГ с. Черна” – 15 166,67 (петнадесет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 18 200 (осемнадесет хиляди  и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 20 (ОП 20) – „Сграда ЦДГ с. Владимирово” – 7 083,33 (седем хиляди и осемдесети три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 21 (ОП 21) – „Сграда ЦДГ с. Воднянци” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 22 (ОП 22) – „Сграда ЦДГ с. Ф.Дянково” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 23 (ОП 23) – „Сграда ЦДГ с. Овчарово” – 8 000 (осем хиляди) лева без ДДС или до 9 600 (девет хиляди  и шестотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 24 (ОП 24) – „Сграда ЦДГ с. Ломница” – 2 000 (две хиляди) лева без ДДС или до 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 25 (ОП 25) – „Сграда ЦДГ с. Божурово” – 2 833,33 (две хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) лева без ДДС или до 3 400 (три  хиляди и  четиристотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 26 (ОП 26) – „Сграда ЦДГ с. Бранище” – 2 916,67 (две хиляди деветстотин и шестандесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 500 (три хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 27 (ОП 27) – „Сграда ЦДГ с. Алцек” – 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет лева) лева без ДДС или до 7 500 (седем хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 28 (ОП 28) – „Сграда ЦДГ с. Житница” – 1 666,67 (хиляда шестотин шестдесет и шест) лева без ДДС или до 2 000 (две хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 29 (ОП 29) – „Сграда ЦДГ с. Котленци” – 7 833,33 (седем хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 9 400 (девет хиляди и четиристотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 30 (ОП 30) – „Сграда ЦДГ с. Ловчанци” – 16 666,67 (шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 20 000 (двадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 31 (ОП 31) – „Сграда ЦДГ с. Плачи дол” – 4 416,67 (четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 5 300 (пет хиляди и триста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 32 (ОП 32) – „Сграда ЦДГ с. Победа” – 7 916,67 (седем хиляди деветстотин  и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки ) лева без ДДС или до 9 500 (девет хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 33 (ОП 33) – „Сграда ЦДГ с. Росеново” – 7 500 (седем хиляди и петстотин лева) лева без ДДС или до 9 000 (девет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 34 (ОП 34) – „Сграда ЦДГ с. Сливенци” – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 3 000(три хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 35 (ОП 35) – „Сграда читалище с. Медово” – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 36 (ОП 36) – „Сграда читалище с. Одринци” – 22 500 (двадесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 27 000 (двадесет и седем хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 37 (ОП 37) – „Сграда читалище с.Пчелино” – 20 833,33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 25 000 (двадесет и пет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 38 (ОП 38) – „Сграда читалище с. Врачанци” – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 39 (ОП 39) – „Сграда читалище с. Овчарово” – 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 12 600 (дванадесет хиляди и шестотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 40 (ОП 40) – „Сграда читалище с. Стефан Караджа” – 7 333,33 (седем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 8 800 (осем хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 41 (ОП 41) – „Сграда читалище с. Бдинци” – 1 666,67 (хиляда шестотин шестдесет и седем лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 2 000 (две  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 42 (ОП 42) – „Сграда читалище и кметство  с. Добрево” – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 43 (ОП 43) – „Сграда читалище и кметство с.Златия” – 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС или до 12 000 (дванадесет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 44 (ОП 44) – „Сграда читалище с. Камен” – 1 250( хиляда двеста и петдесет ) лева без ДДС или до 1 500 (хиляда и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 45 (ОП 45) – „Сграда читалище с. Лясково” – 3 166,67 (три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 800 (три хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 46 (ОП 46) – „Сграда читалище с. М.Смолница” – 8 750 (осем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 10 500 (десет  хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 47 (ОП 47) – „Сграда читалище с. Одърци” – 7 916,67 (седем хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 9 500 (девет  хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 48 (ОП 48) – „Сграда читалище с. Свобода” – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет  хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 49 (ОП 49) – „Сграда читалище с. Славеево” – 6 333,33 (шест хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 7 600 (седем  хиляди и шестотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 50 (ОП 50) – „Сграда читалище с. Смолница” – 12 750 (дванадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 15 300 (петнадесет  хиляди и триста ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 51 (ОП 51) – „Сграда читалище с. Ф.Дянково ” – 1 666,67 (хиляда шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 2 000 (две хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 52 (ОП 52) – „Сграда читалище с. Ловчанци” – 18 833,33 (осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) лева без ДДС или до 22 600 (двадесет и две и шестотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 53 (ОП 53) – „Сграда читалище с. Ломница” – 2 250 (две хиляди двеста и петдесет ) лева без ДДС или до 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 54 (ОП 54) – „Сграда Здравна служба с. Божурово” – 7 333,34 (седем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС или до 8 800 (осем хиляди и осемстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 55 (ОП 55) – „Сграда Здравна служба с. Ловчанци” – 3 333,34  (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 56 (ОП 56) – „Сграда Здравна служба с.Победа” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 57 (ОП 57) – „Сграда Здравна служба с.Бенковски” – 2 083,34 (две хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС или до 2 500 (две хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 58 (ОП 58) – „Сграда Здравна служба с. Владимирово” – 11 666,67 (единадесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 14 000 (четиринадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 59 (ОП 59) – „Сграда Здравна служба с.Карапелит” – 6 666,67 (шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем  стотинки) лева без ДДС или до 8 000 (осем хиляди хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 60 (ОП 60) – „Сграда Здравна служба с. Житница” – 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 9 000 (девет хиляди ) лева с включен ДДС

Съгласно изложеното и във връзка с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), стойността на настоящата обществена поръчка, следва да бъде определена към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне с или без обявление. Тъй като стойността на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за строителство по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП, откритата процедура се провежда по опростените правила на ЗОП.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие.

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/, раздел  – Профил на купувача" - http://dobrichka.bg/profile/

Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно.

Забележка:Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация  от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/.

В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави  на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят  документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията .

РАЗЯСНЕНИЯ:

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://dobricka.bg/, раздел – Профил на купувача" - http://dobrichka.bg/profile/Ако лицата са посочели електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача”- http://dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРA

1. Общи изисквания към участниците

1.1. Изисквания към участниците

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:

1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка;

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.2. Административни изисквания

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

*Забележка:”Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ако участникът е обединение, Декларация за обстоятелствата по т. 1 – 6 се представя от всеки  участник на обединението.

За участниците изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- за всички по-горе изброени случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в чл. 56 и чл. 57 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя.

2. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка подават оферта за една или повече обособени позиции!

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За преводите на документи на български език важат следните изисквания:

- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

5. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".

7. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата.

8. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

9. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

11. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

12. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както следва:

Наименование на Участника: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. Наименование на обществената поръчка: …………………………. За Обособена/и позиция/и ОП ………….: ОП…… До Община Добричка ул. „Независимост” № 20 гр. Добрич 9300

13. Запечатаният непрозрачен плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, на …….. (името на участника), в който се поставят документите и информацията, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал.1, т.1,2,,5, 8, 11 – 14 от ЗОП;

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, на …….. (името на участника), в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания, и ако е приложимо декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, на …….. (името на участника), който съдържа ценовото предложение на Участника.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържаща се в плик №1, са еднаквиза две или повече обособени позиции, по който участника участва,същите се поставят само в плика по позицията с най – малък пореден номер, като това обстоятелствосе отбелязва в списъкана документите, съдържащи се в пликовете на останалите позиции.

14. Офертата следва да се представи в един оригинал на хартиен носител.

15.Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и датата, регламентирани в същото обявление, като краен срок за получаване на офертите.

16. Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в Плик № 1 нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника.

17. „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена“ трябва да бъдат подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

18. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Община Добричка, за което на приносителя се издава документ.

19. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие в откритата процедура и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

20. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

21. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

22. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

23. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в деня, часа и мястото, посочени в обявлението за обществената поръчка.

24. Валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Раздел IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1,2,5,6, 8, 11 – 14 от ЗОП:

1. Оферта за участие - Образец 1.

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

3. Представяне на участника – Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: Участниците следва да са вписани в ЦПРС - Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от първа група, минимум пета или по-висока категория, съгласно чл.137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон.

4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП).

5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4;

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5;

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7;

За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9;

12. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10;

13. Декларация за застраховка „Професионална отговорност” Образец №11

14. Доказателства за техническите възможности на участника:

| Изискуеми документи и информация | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Списъка на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. | 1.Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане,възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради. |
| 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14. | 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а)Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. -Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители б)Отговорник по контрола на качеството съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП |

* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги;

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения:

а) Офертата се подава на български език;

б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод;

в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника данни/информация.

ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", който съдържа:

1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълва се приложения към документацията Образец 15, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец 17), когато е приложимо.

2.Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №2 се представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържаща се в плик №1, са еднаквиза две или повече обособени позиции, по който участника участва,същите се поставят само в плика по позицията с най – малък пореден номер, като това обстоятелствосе отбелязва в списъкана документите, съдържащи се в пликовете на останалите позиции.

ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1. Ценово предложение – попълва се приложения към документацията Образец 16.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържаща се в плик №1, са еднаквиза две или повече обособени позиции, по който участника участва,същите се поставят само в плика по позицията с най – малък пореден номер, като това обстоятелствосе отбелязва в списъкана документите, съдържащи се в пликовете на останалите позиции.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

*Забележка: Ценовото предложение на участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер:

- по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС

- по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС

- по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС

- по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС

- по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС

- по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС

- по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС

- по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС

- по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС

- по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС

- по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС

- по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС

- по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС

- по ОП14.Административна сграда,

- автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС

- по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС

- по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС

- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС

- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС

- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС

- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 	5000лева без ДДС

- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС

- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово	 - 8000лева без ДДС

- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС

- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС

- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС

- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС

- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница	 - 1666,67лева без ДДС

- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС

- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС

- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС

- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС

- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС

- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци	 - 2500лева без ДДС

- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС

- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДС

- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС

- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС

- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС

- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС

- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС

- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС

- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС

- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС

- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС

- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС

- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС

- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС

- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС

- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС

- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС

- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци  -18833,33 лева без ДДС

- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС

- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС

- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС

- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС

- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС

- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС

- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС

- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в настоящата Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни.

Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат отстранени от по-нататъшно разглеждане на офертите.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

Раздел V

ГАРАНЦИИ

1.ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Гаранция за участие в обществената поръчка, за всички обособени позици не се изисква съгласно чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

• парична сума:

за Обособена позиция от 1 до 60 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или

• оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто договора за възлагане на обществената поръчка, като възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато изпълнителят просрочи срока  за изпълнение на строителните работи с повече от три /3/ работни дни.

Раздел VI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След отварянето на плик № 1 и плик № 2 публичната част от заседанието на комисията приключва.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на 5-дневния срок (в работни дни) комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията съставя протокол и определя допуснатите и отстранените участници.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichка.bg,раздел „Профил на купувача”- http://dobrichka.bg/profile/ датата, часа и мястото на отварянето.

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Комисията оценява офертите по критерии - най-ниска цена.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Отстраняване на участници:

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

6. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка - за всяка обособена позиция .

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Изискване от страна на комисията на писмени обосновки във връзка с предложенията на участниците

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме представената от участника писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5.получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Определяне на изпълнител

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Сключване на договор

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител Участникза всяка обособена позиция.

Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения от офертата на участника.

При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:

1. Документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП,

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка за всяка обособена позиция;

3.Заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171 от ЗУТ по време на срока за изпълнение на договора.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 48, ал.1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.48, ал.2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати процедурата.

Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП.

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5.

Обжалване на процедурата

Жалба може да се подава пред КЗК  в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията, които подлежат на обжалване.Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Редът и условията за обжалване актовете на възложителите са подробно описани в чл.120- чл.126 от ЗОП.

Раздел VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:

Решението за откриване на процедурата;

Обявление за обществена поръчка;

Указания за подготовка на офертата

Технически спецификации

Образците за участие в процедурата.

Проект на договор за изпълнение на поръчката.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини.

ЧАСТ ТРЕТА

# ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

# и

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ на поръчката: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Обществената поръчка включва 60 (шестдесет) обособени позиции:

- ОП1.Сграда кметство с.Бенковски

- ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево

- ОП3.Сграда кметство с.П.Минково

- ОП4.Сграда кметство с.Черна

- ОП5.Сграда кметство с.Овчарово

- ОП6.Сграда кметство с.Вратарите

- ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци

- ОП8.Сграда кметство с.Методиево

- ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци

- ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово

- ОП11.Сграда кметство с.Пчелник

- ОП12.Сграда кметство с.Царевец

- ОП13.Сграда кметство с.Алцек

- ОП14.Административна сграда,

- автоработилница и гаражи община Добричка

- ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина

- ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково

- ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево

- ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец

- ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна

- ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово

- ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци

- ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково

- ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово

- ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница

- ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово

- ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище

- ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек

- ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница

- ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци

- ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци

- ОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол

- ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа

- ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново

- ОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци

- ОП35.Сграда читалище с.Медово

- ОП36.Сграда читалище с.Одринци

- ОП37.Сграда читалище с.Пчелино

- ОП38.Сграда читалище с.Врачанци

- ОП39.Сграда читалище с.Овчарово

- ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа

- ОП41.Сграда читалище с.Бдинци

- ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево

- ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия

- ОП44.Сграда читалище с.Камен

- ОП45.Сграда читалище с.Лясково

- ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница

- ОП47.Сграда читалище с.Одърци

- ОП48.Сграда читалище с.Свобода

- ОП49.Сграда читалище с.Славеево

- ОП50.Сграда читалище с.Смолница

- ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково

- ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци

- ОП53.Сграда читалище с.Ломница

- ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово

- ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци

- ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа

- ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски

- ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово

- ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит

- ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница

Обособена позиция 1: Сграда кметство с. Бенковски

1.Обхват на дейностите:

- Демонтаж стара хидроизолация

- Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

- Боядисване с латекс  двукратно цветен

- Фасаген по фасада

- Подмяна дървени прозорци с РVС

- Подмяна водосточни тръби

Обособена позиция 2:Сграда кметство с.Ново Ботево

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Д-ка и м-ж входна алуминиева врата

- Подмяна дървени прозорци с РVС

Обособена позиция 3:Сграда кметство с.П.Минково

1.Обхват на дейностите:

- Тухлена зидария за надзид

- Направа на нова дървена конструкция върху стоманобетонна плоча

- Полагане на битумни керемиди

- Мазилки по комини

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Д-ка и м-ж челна дъска

Обособена позиция 4:Сграда кметство с.Черна

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Д-ка и м-ж челна дъска

- Мазилка по комини

- Вагонна шарка по стреха

- Топлоизолация с ЕPS 8 см

- Силикатна мазилка – цветна

Обособена позиция 5:Сграда кметство с.Овчарово

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Боядисване с латекс  двукратно цветен

- Гранитогрес по цокъл

- Външна бяла пръскана мазилка

Обособена позиция 6:Сграда кметство с.Вратарите

1.Обхват на дейностите:

- Д-ка и м-ж кабел ALR 2х16

- Д-ка и м-ж осв. тяло КПП 1х36

- Д-ка и м-ж регулирана и  нерегулирана клема

- Армирана бетонова настилка

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция7:Сграда кметство с.Козлодуйци

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция 8:Сграда кметство с.Методиево

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Кофражи декофраж в стълбище

- Бетон В15 в стълбище

- Гранитогрес по стъпала

Обособена позиция 9:Сграда кметство и ограда с.Миладиновци

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Блажна боя по метални повърхности

- Подмазване около врати  и прозорци

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция 10.Сграда кметство с.П.Свещарово

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с  керемиди върху дървена скара

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Подмяна дървени прозорци с РVС

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм

Обособена позиция 11: Сграда кметство с.Пчелник

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Полагане на топлоизолация XPS 5см.

- Блажна боя по метални повърхности

Обособена позиция 12:Сграда кметство с.Царевец

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Д-ка  и м-ж секретни брави

Обособена позиция13:Сграда кметство с.Алцек

1.Обхват на дейностите:

- Д-ж вагонна шарка

- Д-ка и  м-ж вагонна шарка по таван

- Лакиране  вагонна шарка

Обособена позиция 14:Административна сграда,

автоработилница и гаражи община Добричка

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Боядисване с фасаген  по первази

- Лакиране дървена дограма

- Армирана бетонова настилка

- Блажна боя по по метален покрив

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Д-ка и м-ж козирка от цветен поликарбон на мет. конструкция

- Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Д-ка и м-ж водомер

- Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W

- Д-ка и полагане на проводник ПВ 3х2,5

Обособена позиция 15:Сграда ЦДГ с.Долина

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Д-ка и м-ж челна дъска

- Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

Обособена позиция 16:Сграда ЦДГ с.Лясково

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Гранитогрес по стъпала

- Д-ка и м-ж вагонна шарка по стреха

- Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

Обособена позиция 17:Сграда ЦДГ с.Паскалево

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Боядисване с латекс двукратно

- Блажна боя по дограма

- Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

- Д-ка и м-ж метални решетки

Обособена позиция18:Сграда ЦДГ с.Царевец

1.Обхват на дейностите:

- Противоволажен гипсокартон на конструкция

- Боядисване с латекс двукратно

- Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 w

- Кофраж и декофраж стълбище

- Полагане на бетон В15в стъпала

- Д-ка и полагане на гранитогрес в стъпала и цокъл

- Полагане на топлоизлация ЕPS 5см по външни стени

- Полагане на силикатна мазилка

- Армирана бетонова настилка

- Блажна боя по стреха

Обособена позиция19:Сграда ЦДГ с.Черна

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Подмяна дървени прозорци с РVС

- Армирана бетонова настилка

- Боядисване с латекс двукратно

- Д-ка и м-ж на мивки

- Д-ка и м-ж моноблок

- Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция

- Подмяна на дървени врати с PVC

Обособена позиция ОП20:Сграда ЦДГ с.Владимирово

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм

- Боядисване с латекс двукратно

- Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа на метални колове

Обособена позиция ОП21:Сграда ЦДГ с.Воднянци

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно

- Фасаген по фасада цветен

- Полагане на топлоизолация по стени EPS  с деб. 8см.

- Д-ка и м-ж ограда от телена  мрежа на ЖБ колове

- Кофраж и декофраж

- Бетон В 15 в основи

Обособена позиция ОП22:Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно

- Силикатна мазилка цветна

- Полагане на топлоизолация по стени EPS  с деб. 8см.

Обособена позиция ОП23:Сграда ЦДГ с.Овчарово

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Фаянс по стени

- Боядисване с латекс двукратно

- Д-ка и м-ж моноблок

- Д-ка и м-ж мивка

Обособена позиция ОП24:Сграда ЦДГ с.Ломница

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и полагане на цветни градински бордюри

Обособена позиция ОП25:Сграда ЦДГ с.Божурово

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Направа и м-ж на сеннник на метална конструкция

Обособена позиция  ОП26:Сграда ЦДГ с.Бранище

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж цветни мозаечни  тротоарни плочи с деб. 3см

- Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

Обособена позиция 27:Сграда ЦДГ с.Алцек

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно

- Външна цветна силикатна мазилка

- Изграждане комин

Обособена позиция 28:Сграда ЦДГ с.Житница

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

Обособена позиция 29:Сграда ЦДГ с.Котленци

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж цветни мозаечни  тротоарни плочи с деб. 3см

- Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

Обособена позиция 30:Сграда ЦДГ с.Ловчанци

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж цветни мозаечни  тротоарни плочи с деб. 4см

- Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

- Д-ка и м-ж ограда от телена  мрежа на ЖБ колове

- Боядисване с латекс двукратно

- Фаянс по стени

- Д-ка и м- теракот по под

- Подмяна на дървени витрина  с РVС

Обособена позиция 31:Сграда ЦДГ с.Плачи дол

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Кофраж и декофраж стени

- Бетон В15 в стени

Обособена позиция 32:Сграда ЦДГ с.Победа

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно

- Циментова замазка по стъпала

- Гранитогрес по стъпала

- Блажна боя по метални повърхности

- Направа  холкер

Обособена позиция 33:Сграда ЦДГ с.Росеново

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улама

- Боядисване с латекс двукратно

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Боядисване с фасаген

Обособена позиция 34:Сграда ЦДГ с.Сливенци

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Боядисване с блажна боя двукратно

- Мита бучарда по стъпала

- Бяла пръскана мазилка

Обособена позиция 35:Сграда читалище с.Медово

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна улуци

- Подмяна водосточни тръби

- Подмяна дървени прозорци с РVС

- Боядисване с латекс двукратно

Обособена позиция 36:Сграда читалище с.Одринци

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Боядисване с латекс двукратно

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет с  деб. 8мм

- Д-ка и наковаване челни рендосани дъски 18мм върху дюшаме

- Блажна боя по под

- Д-ка и полагане на СВТ 3х1,5мм

Обособена позиция 37:Сграда читалище с.Пчелино

1.Обхват на дейностите:

- Д-ка и м- ж минералноватни пана модул 600/600

- Полагане на топлоизолация по стени  и цокъл ХPS  с деб. 20см.

- Фасаген по фасада

- Гранитогрес по стъпала

- Изкоп за бетонов подпорен бордюр

- Кофраж и декофраж стълбище

- Полагане бетон В15 в стълбище и подпорен бордюр

Обособена позиция 38:Сграда читалище с.Врачанци

1.Обхват на дейностите:

- Бяла пръскана мазилка по фасада

- Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

- Боядисване с латекс  двукратно цветен

- Гранитогрес по цокъл

- Подмяна водосточни тръби

- Подмяна улуци

- Пренареждане керемиди по покрив

Обособена позиция 39:Сграда читалище с.Овчарово

1.Обхват на дейностите:

- Д-ка и м-ж ограда от поцинкована мрежа на ЖБ колове

- Кофраж и декофраж основи

- Бетон В 15 в основи

- Изкоп за основи

Обсобена позиция 40:Сграда читалище с.Стефан Караджа

1.Обхват на дейностите:

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати  с алуминиеви

- Боядисване с латекс  около позорци иврати

- Полагане бетон В25 за стълбище

- Кофраж и декофраж стълбище

- Д-ка и м-ж тръбен метален парапет

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция 41:Сграда читалище с.Бдинци

1.Обхват на дейностите:

- Фасаген по фасада цветен

- Външна гладка мазилка

Обособена позиция 42:Сграда читалище и кметство с.Добрево

1.Обхват на дейностите:

- Препокриване с нови керемиди върху дървена скара

- Подмяна ламперия нова

- Подмяна ламарина по улума

- Д-ка и м-ж профилирана челна дъска

Обособена позиция 43:Сграда читалище и кметство с.Златия

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонава настилка

- Гранитогрес по стъпала и площадка

- Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция 44:Сграда читалище с.Камен

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени врати с PVC

Обособена позиция 45:Сграда читалище с.Лясково

1.Обхват на дейностите:

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Гипсокортон на конструкция по стени с мин. вата

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18

Обособена позиция 46:Сграда читалище с.М.Смолница

1.Обхват на дейностите:

- Силикатна мазцилка цветна

- Гранитогрес по цокъл и стъпала

- Армирана бетонова настилка

- Кофраж и декофраж стъпала

- Полагане бетон В 15 в стъпала

Обособена позиция 47:Сграда читалище с.Одърци

1.Обхват на дейностите:

- Фасаген  по фасада цветен

- Армирана бетонова настилка

- Подмяна водосточни тръби

- Подмяна улуци

- Д-ж и м-ж керемиди по покрив

Обособена позиция 48:Сграда читалище с.Свобода

1.Обхват на дейностите:

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W

- Боядисване с латекс двукратно цветен

Обособена позиция 49:Сграда читалище с.Славеево

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Блажна боя по цокъл

- Кофраж и декофраж

- Бетон В15 в стъпала

- Гранитогрес по стъпала

Обособена позиция 50:Сграда читалище с.Смолница

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Полагане на PVC тръба ф 100 за канализация

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм

- Д-ка и м-ж фаянс

Обособена позиция 51:Сграда читалище с.Ф.Дянково

1.Обхват на дейностите:

- Изкоп в основи

- Кофраж и декофраж

- Арматура АIII

- Д-ка и полагане на бетон В15 в основи

- Зидария от бетонови тухли

- Външна гладка мазилка

- Фасаген по фасада

Обособена позиция 52:Сграда читалище с.Ловчанци

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Външна бяла пръскана мазилка

- Мита бучарда по стъпала и площадка

- Армирана бетонова настилка

- Гипсокартон на конструкция по стени и таван

- Полагане на топлоизолация ХPS с с деб. 2см

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб.8мм

Обособена позиция 53:Сграда читалище с.Ломница

1.Обхват на дейностите:

- Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

- Гранитогрес по чело

- Пола от поц. ламарина

- Външна мазилка

Обособена позиция 54:Сграда Здравна служба с.Божурово

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Облицовка от фаянс по стени

- Теракот по под

- Д-ка и м-ж моноблок

- Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло

- Д-ка и м-ж проточен бойлер

Обособена позиция 55:Сграда Здравна служба с.Ловчанци

1.Обхват на дейностите:

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж цветни мозачни плочи с деб.4см.

- Д-ка и им-ж цветни градински бордюри

Обособена позиция 56:Сграда Здравна служба с.Победа

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Облицовка от фаянс по стени

- Теракот по под

- Д-ка и м-ж моноблок

- Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло

Обособена позиция 57:Сграда Здравна служба с.Бенковски

1.Обхват на дейностите:

- Кофраж и декофраж

- Д-ка и полагане бетон В15

- Арматура стомана АIII

- Д-ка и полагагане на метален тръбен парапет

Обособена позиция 58:Сграда Здравна служба с.Владимирово

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Облицовка от фаянс по стени

- Теракот по под

- Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W

Обособена позиция 59:Сграда Здравна служба с.Карапелит

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с PVC

- Вътрешна мазилка

- Блажна боя по метални повърхности

Обособена позиция 60:Сграда Здравна служба с.Житница

1.Обхват на дейностите:

- Боядисване с латекс двукратно цветен

- Подмяна на дървени прозорци с РVС

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви

- Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W

- Д-ка и м-ж теракот по под

- Д-ка и м-ж моноблок

- Д-ка и м-ж ППР ф20 с фитинги

# МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предвидените строителни работи ще се извършат в населените места на територията на община Добричка описани  по обособени позиции в документацията.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна обособена позиция ще бъдат определени в договора за нейното изпълнение, като ще се базират на предложението, направено от участника определен за изпълнител в неговата оферта.

При формирането на времето  за изпълнение на поръчката, участниците трябва да имат предвид следното: срока за извършване на ремонтните работи за всички обособени позиции не по-голям от 70 календарни дни, считано от датите на сключване на договорите за строителството.

Участниците следва да предложат времетраене за извършване на ремонтните работи  за всяка обособена позиция, за която участват като се съобразят с обема на работите, организацията, която предвиждат да приложат и евентуалните предпоставки, които биха им позволили да изпълнят строителните работи за по-къс срок от индикативно определения такъв.

Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна обособена позиция ще бъдат определени в договора за нейното изпълнение, като ще се базират на предложението, направено от

# СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В съответствие с разпоредбата на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническата спецификация се отнася за шестдесет обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

97/555/ЕС БДС EN 459-1:2010 БДС EN 1504-3:2006 95/467/ЕС БДС EN 520:2004+А1:2009 БДС EN 520:2004+А1:2009

БДС EN 13658-1:200 БДС EN 13658-2:2005 БДС EN 13915:200 БДС EN 13950:2006 БДС EN 13963:2005 БДС EN 13813:2003

БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14041:200 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14041:2006

Строго спазване на инструкциите за работа с влаганите материали и изделия, дадени задължително от техния производител, заедно с декларацията за съответствие.

Спазване на правилниците за монтажни работи, ремонтни работи и довършителни работи.

1. Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя  осигурява достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.2.	Съоръжения на обекта

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя  ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

1.3.	Ползване на обекта

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.

Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

1.4.	Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1.5.	Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлият или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап  за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейности не са били изпълнени.

1.6. Общи изисквания

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:

1.7.	Осигуряване и контрол на качеството

1.7.1.	Общи  положения

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

1.7.2.	Проверка на доставените материали

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

1.8.Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на, предвидените в проекта такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

1.8.1.Подмяна на дървена дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с гипсокартон и алуминиеви ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет.

Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  подпрозоречни дъски.

Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

1.8.2.Покривни работи и хидроизолация

Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и хидроизолационна мушама. Частично подменяне на дървена ламперия.

Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано.

Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от поцинкована ламарина.

Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни документи.

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всики фуги. Втория слой е задължително с посипка.

1.8.3.Фасадна топлоизолация

Предварително се почиства старата и подкожушена мазилка. Залепват се листовете стиропорили фибран със строително лепило дюбелира се, след което се пристъпва към първия пласт шпакловка. Едновременно с това се полага стълофибърна мрежа и върху нея се нанася още един слой шпакловка за пълно уеднаквяване и изглаждане на повърхността. Своевременно се монтират ръбохранителите и водооткапващите профили. Нанася строителен грунд и се боядисва с фасаген или се полага минерална мазилка по фасадата.

1.8.4.Бояджийски  работи

Боядисването включва гипсова шпакловка, почистването на старите бои, подготовка на повърхносттите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно.

Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Изпълнените бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 градуса при пряко сгряване от слънчеви лъчи.

- по време на валежи/дъжд и сняг/ и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените

- при силен вятър /над 5м/сек/

- при температура под + 5 градуса с водоразтворими бои и покрития и под 0 градуса със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните дървени плотове/дюшемета/ се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак. Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.

1.8.5.Настилки и облицовки

- Облицовки

Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови.Подготовка на основен   пласт.

Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране.Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, като се отбелязва:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

- наличието на соли/избивания/ или други петна от боя, битум и др.

- пукнатини /направление, характер, размери и др./

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

- влажни или мокри петна и участъци

- омаслени площи

- замръзнали или повредени от мраз участъци

- наличие на гипсови части и мазилки по основата

При приемане на облицовките се изисква следното:

- материалите, използвани за облицовките да отговарят на съответните БДС

- повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните проскости, съгласно еталона.

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и /или/ да отговарят на проекта

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

- Настилки

Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка,

ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с деб. 8мм и ъглови РVС летви.

1.8.6.В и К работи

Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби.

Доставените тръби и елементи трябва да съотведстват на стандартите.

Всички тръби следва да са в съотведствие с количествената сметка.

Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни РVС тръби.

Доставените тръби и елементи трябва да съотведстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля да 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на Т градус 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.

1.8.8.Електрически инсталации, кабели, ключове и табла

Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел , СBT 3х1,5мм

Използвани материали за електрическите инсталации

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията действащите нормативни документи.

1.8.9.Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу. При външните мазилки най-напред се изпълняват козирките.

При изпълнение на мазилки, ако в РПОИС не е онределено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:

- Почистване и подготовка на повърхностите

- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност

- Полагане на водещи профили или ленти

- Нанасяне на шприц

- Нанасяне на основния пласт /хастар/

- Изравняване на основния пласт /хастар/

- Нанасяне на втори слой от основния пласт /ако е нужно/

- Заглаждане на втория слой

- Обработка на ъглите по стени и тавани

- Нанасяне на покриващия пласт /фината/

- Заглаждане /изпердашване/ на покриващия пласт

- Оформяне около ръбове, отвори и други

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС

При приемането на мазилките се проверява следното:

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки ,с добре оформяне ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

-  Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на разтворите .

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и /или/ да отговарят на проекта

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

1.8.10.Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, шедове и други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и др.

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

Не се допуска приемането на тенекеджийските работи:

- Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.

- Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация.

При работа да се спазва стриктно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд/ЗБУТ/ при СМР.

Приложения:

- 60 броя Количествени сметки (КС).

Обособена позиция 1: Сграда кметство с. Бенковски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 300 |
| 2 | Циментова з-ка за наклони | м2 | 300 |
| 3 | Грунд преди хидроизалация | м2 | 300 |
| 4 | Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване | м2 | 300 |
| 5 | Демонтаж воронка | бр | 6 |
| 6 | Д-ка и м-ж воронки | бр | 6 |
| 7 | Мазилка по комини | м2 | 16 |
| 8 | Обшивка комин от поц. ламарина | м2 | 8 |
| 9 | Ламарина по борд | м2 | 40 |
| 10 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 250 |
| 11 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100 |
| 12 | Гипсова шпахловка | м2 | 100 |
| 13 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 250 |
| 14 | Очукване външна мазилка | м2 | 100 |
| 15 | Външна гладка мазилка | м2 | 200 |
| 16 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200 |
| 17 | Фасаген по фасада | м2 | 200 |
| 18 | Д-ка и м-ж фасадно скеле | м2 | 200 |
| 19 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 10 |
| 20 | Д-ка и м-ж изквъргачи | бр | 3 |
| 21 | Демонтаж прозорец | бр | 3 |
| 22 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 3,00/1,65 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 23 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 2,20/1,70 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 24 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,50/1,40 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 25 | Подмазване около прозорци с вкл. ъглови лайсни | мл | 45 |
| 26 | Д-ка и м-ж подопрозоречни PVC дъски | мл | 6,7 |

Обособена позиция 2:Сграда кметство с.Ново Ботево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови | м2 | 130 |
| 2 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 130 |
| 3 | Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана | м2 | 130 |
| 4 | Д-ка и м-ж ламперия нова | м2 | 100 |
| 5 | Подмяна ребра 8/10 до 4м | бр | 6 |
| 6 | Подмяна греди 10/12 до 4м | бр | 2 |
| 7 | Обшивка комин от поц. ламарина | м2 | 2 |
| 8 | Мазилка по комин | м2 | 4 |
| 9 | Д-ка и м-ж олуци | мл | 30 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 9 |
| 11 | Д-ка и м-ж изхвъргачи | бр | 3 |
| 12 | Д-ка и м-ж водосточно казанче | бр | 3 |
| 13 | Д-ка и м-ж есове | бр | 3 |
| 14 | Изнасяне , натаварване и превоз на стр. отпадъци до 3км. | м3 | 5 |
| 15 | Капаци по било | мл | 28 |
| 16 | Надзиждане комин | бр | 1 |
| 17 | Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 30 |
| 18 | Д-ж прозорец с р- ри 1,30/2,20 | бр | 7 |
| 19 | Д-ж и д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,40/2,00 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 20 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/2,20 с едно отваряемо крило | бр | 7 |
| 21 | Подмазване около прозорци и врата | мл | 56 |
| 22 | Сваляне керемиди от покрив | м2 | 130 |

Обособена позиция 3:Сграда кметство с.П.Минково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тухлена зидария за надзид | м3 | 3,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на нова покривна конструкция върху стоманобетонна плоча | м3 | 5,00 |
| 3 | Обшивка на покрив с OSB плоскости 11мм | м2 | 140,00 |
| 4 | Д-ка и полагане на битумни керемиди по покрив включително подкеремидена мушама с деб.2мм | м2 | 140,00 |
| 5 | Грунд по дървени повърхности | м2 | 140,00 |
| 6 | Външна мазилка | м2 | 25,00 |
| 7 | Скеле | м2 | 50,00 |
| 8 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 4,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на челна профилирана дъска включително лакиране | мл | 22,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни улуци | мл | 22,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж на водосточни тръби | мл | 12,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж есове | бр | 6,00 |
| 13 | Мазилка по комин | м2 | 6,00 |
| 14 | Обшивка с ламарина около комин | м2 | 4,00 |

Обособена позиция 4:Сграда кметство с.Черна

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне и сортиране на керемиди от покрив | м2 | 170 |
| 2 | Подмяна на ламперия - с нова | м2 | 170 |
| 3 | Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана | м2 | 170 |
| 4 | Д-ка и м-ж на дървена двоина скара | м2 | 170 |
| 5 | Препокриване с керемиди на изпзълнителя върху дървена скара - нови | м2 | 170 |
| 6 | Д-ка и м-ж на ПВЦ олуци | мл | 35 |
| 7 | Д-ка и монтаж на ПВЦ изхвъргачи | бр | 6 |
| 8 | Д-ка и монтаж на ПВЦ есове | бр | 6 |
| 9 | Д-ка и м-ж на водосточно ПВЦ казанче | бр | 6 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни ПВЦ тръби | мл | 42 |
| 11 | Д-ка и м-ж на ламарина по улума | м2 | 12 |
| 12 | Подмяна на ребра 8/10 до 4м. | бр | 10 |
| 13 | Подмяна на греди 10/14 до 4м. | бр | 5 |
| 14 | Мазилка по комин | м2 | 16 |
| 15 | Обшивка с поц. ламарина около комин | м2 | 8 |
| 16 | Капаци по било с вкл. подмазване | мл | 40 |
| 17 | Начални капаци | бр | 4 |
| 18 | Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 35 |
| 19 | Изнасяне, събиране , натоварване и превоз на стр. отпадъци | м3 | 5 |
| 20 | Вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране | м2 | 10 |
| 21 | Д-ка и м-ж на подпроз. дъски | мл | 15 |
| 22 | Топлоизолация на външни стени с EPS 8см | м2 | 220 |
| 23 | Шпакловка с мрежа с включени ръбохранители по чупките | м2 | 220 |
| 24 | Минерална мазилка - цветна | м2 | 220 |
| 25 | Гранитогрес по цокъл | м2 | 18 |
| 26 | Ъгли за чупките | мл | 70 |
| 27 | Грунд преди минерална мазилка - цветен | м2 | 220 |
| 28 | Скеле | м2 | 220 |

Обособена позиция 5:Сграда кметство с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Данъчна стая |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 1,90/1,60 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,90/1,60 с едно отваряемо крило и с включен комарник | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на дървена врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 5 | Подмазване около врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 17 |
|  | Ритуална зала |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 1,90/1,60 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,90/1,60 с едно отваряемо крило и с включен комарник | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на дървен прозорец 2,90/1,60 | бр | 1 |
| 4 | Доставка имонтаж на ПВЦ прозорец 2,90/1,60 с две отваряеми крила с включени комарници | бр | 1 |
| 5 | Демонтаж на дървена врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 7 | Изкзърпване около врати и прозорци с включени ъглови лайстни | мл | 25,6 |
|  | Стая временна заетост |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 1,90/1,60 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,90/1,60 с едно отваряемо крило и с включен комарник | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на дървена врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 5 | Изкзърпване около врати и прозорци с включени ъглови лайстни | мл | 17 |
| 6 | Демонтаж на дървен прозорец 2,40/1,60 | бр | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на дървен прозорец 2,40/1,60 с две отваряеми крила и включени комарници | бр | 1 |
| 8 | Боядисване с цветен латекс в стаи двукратно | м2 | 50 |
| 9 | Демонтаж на дървени гаражни врати 2,60/2,25 | бр | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж на масивни метални гаражни врати 2,60/2,25 с брава, патрон за заключване и резе с катинар | бр | 3 |
| 11 | Грундиране и боядисване с блажна боя двукратно по метални гаражни врати | м2 | 35 |
| 12 | Изкърпване около врати | мл | 22 |
| 13 | Очукване на цокъл | м2 | 51 |
| 14 | Гранитогрес по цокъл с вкл. холкер по горния ръб | м2 | 70 |
| 15 | Външна циментова мазилка | м2 | 100 |
| 16 | Външна бяла пръскана мазилка с бял цимент и кварцов пясък | м2 | 510 |
| 17 | Скеле | м2 | 510 |
| 18 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 21 |

Обособена позиция 6:Сграда кметство с.Вратарите

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж AL/R 2х16 - за парково осветление | мл | 300 |
| 2 | Д-ка и м-ж осв.тяло КПП 1х36 на същ.метални стълбове | бр | 15 |
| 3 | Д-ка и м-ж регулирана и нерегулирана клема | бр | 30 |
| 4 | Д-ка и м-ж отклонителна клема | бр | 15 |
| 5 | Д-ка и м-ж табло осветление | бр | 1 |
| 6 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см. | м2 | 16 |
| 7 | Кофраж и декофраж | м2 | 3 |
| 8 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 300 |
| 9 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50 |
| 10 | Гипсова шпахловка | м2 | 50 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 300 |

Обособена позиция7:Сграда кметство с.Козлодуйци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на прозорец 3,25/2,05 | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 3,25/2,05 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на метална ветрина 3,35/2,20 | бр | 1 |
| 4 | Д-ка и м-ж на алуминиева врата (ветрина) 3,35/2,20 с две отваряеми крила и праг | бр | 1 |
| 5 | Демонтаж на прозорец 1,15/2,05 | бр | 2 |
| 6 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,15/2,05 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 2 |
| 7 | Демонтаж на прозорец 3,30/1,20 | бр | 2 |
| 8 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 3,30/1,20 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 2 |
| 9 | Демонтаж на прозорец 1,45/1,75 | бр | 1 |
| 10 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,45/1,75 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска (вътрешни и външни) | бр | 1 |
| 11 | Демонтаж прозорец 1,20/2,10 | бр | 2 |
| 12 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,20/2,10 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска (вътрешна и външна) | бр | 2 |
| 13 | Демонтаж на прозорец 2,40/6,00 | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма 2,40/6,00 с три отваряеми крила, комарници и външна и вътрешна подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 15 | Демонтаж на прозорец 15,50/2,35 | бр | 1 |
| 16 | Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма 15,50/2,35 с шест отваряеми крила, комарници и външна и вътрешна подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 17 | Демонтаж на прозорец 0,7/2,35 | бр | 2 |
| 18 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец0,7/2,35 с едно отваряемо крило, комарник и външна и вътрешна подпрозоречна дъска | бр | 2 |
| 19 | Де монтаж на прозорец 1,50/2,35 | бр | 1 |
| 20 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец1,50/2,35 с едно отваряемо крило, комарник и външна и вътрешна подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 21 | Боядисване с цветен латекс по стени, тавани и около дограма - двукратно | м2 | 170 |
| 22 | Гипсова шпакловка | м2 | 30 |
| 23 | Боядисване с блажна боя по цокъл | м2 | 5 |
| 24 | Изготвяне и монтаж на парапет по входно стълбище | мл | 2,5 |
| 25 | Подмазване около прозорци и врати с включени ръбохранители | мл | 230 |
| 26 | Д-ка и м-ж на хоризонтални алуминиеви щори | м2 | 80 |
| 27 | Демонтаж на врата 0,9/2,00 | бр | 1 |
| 28 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 0,9/2,00 с праг | бр | 1 |

Обособена позиция 8:Сграда кметство с.Методиево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж врати и прозорци | бр | 6,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/135 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 3,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 60/60 отваряем с комарник | бр | 1,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 80/200 | бр | 1,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 70/200 | бр | 1,00 |
| 6 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включена ъглова лайсна | мл | 44,00 |
| 7 | Боядисване с латекс около врати и прозорци | мл | 55,00 |
| 8 | Демонтаж /очукване и събаряне / на мита мозайка по стъпала | м2 | 25,00 |
| 9 | Бетон В15 за презаливане стълбище | м3 | 1,50 |
| 10 | Кофраж и декофраж стълбище | м2 | 10,00 |
| 11 | Арматура за стълбище | кг | 20,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж на гранитогрес грапав за стълбище | м2 | 40,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж лайсна метална за стълбище | мл | 56,00 |
| 14 | Изравнителна замазка | м2 | 12,00 |

Обособена позиция 9:Сграда кметство и ограда с.Миладиновци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж кухненски термоплот с р-ри 200/060/ | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж водобранна лайсна | мл | 2 |
| 3 | Д-ка и м-ж кухненска мивка алпака с р-ри 0,80/0,60/0,18 с отцедник | бр | 1 |
| 4 | Отводняване мивка | бр | 1 |
| 5 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 2 |
| 6 | Очукване мазилка по таван | м2 | 6 |
| 7 | Мазилка по таван | м2 | 6 |
| 8 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 31 |
| 9 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 10 |
| 10 | Гипсова шпахловка | м2 | 10 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 31 |
| 12 | Д-ка и м-ж метален капак на винкелова рамка с р-ри 1,00/1,00 с вкл. катинар и боядисване | бр | 1 |
| 13 | Д-ка и м-ж бойлер тип Юнга | бр | 1 |
| 14 | Блажна боя по метални повърхности - двукратно | м2 | 250 |
| 15 | Стъргане метални повърхности | м2 | 250 |
| 16 | Минизиране метални повърхности | м2 | 250 |
| 17 | Демонтаж прозорец с р- ри 1,54/0,95 | бр | 8 |
| 18 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,54/0,95 | бр | 4 |
| 19 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с отваряемо крило 1,54/0,95 | бр | 4 |
| 20 | Д-ка и м- подпрозоречна дъска вътрешна | мл | 12 |
| 21 | Д-ж дървена врата с р-ри 1,60/2,00 | бр | 1 |
| 22 | Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,60/2,00с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 23 | Демонтаж прозорец с р- ри 1,58/0,92 | бр | 6 |
| 24 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,58/0,92 | бр | 3 |
| 25 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с отваряемо крило 1,58/0,92 | бр | 3 |
| 26 | Демонтаж прозорец с р-ри 1,40/1,80 | бр | 5 |
| 27 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р- ри 1,40/1,80 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 5 |
| 28 | Д-ка и м-ж подопрозоречна дъска - вътрешна | мл | 7 |
| 29 | Демонтаж прзорец с р-ри 3,10/2,10 | бр | 4 |
| 30 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 3,10/2,10 с две отваряеми крила и комарник | бр | 4 |
| 31 | Д-ка и м-ж подопрозоречна дъска - вътрешна | мл | 12,5 |
| 32 | Подмазване около прозорци с вкл ъглови ласни | мл | 300 |
| 33 | Блажна боя по страници | м2 | 23 |
| 34 | Латекс по страници двукратно | м2 | 31 |

Обособена позиция 10.Сграда кметство с.П.Свещарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 162,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 162,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 162,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 162,00 |
| 5 | Изкърпване вътрешна мазилка | м2 | 16,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 55,00 |
| 7 | Демонтаж под дървен | м2 | 41,00 |
| 8 | Армирана бетонова настилка под с дебелина до 10см | м2 | 41,00 |
| 9 | Изравнителна циментова замазка под | м2 | 55,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм | м2 | 55,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж ъглови летви за ламиниран паркет | мл | 55,38 |
| 12 | Контактен излаз до 10м | бр | 8,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен | бр | 8,00 |
| 14 | Лампен излаз до 6м | бр | 6,00 |
| 15 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж | бр | 6,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж ел.ключ | бр | 2,00 |
| 17 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5+1,5 | мл | 80,00 |
| 18 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 4,00 |
| 19 | Препокриване с керемиди на възложителя върху дървена скара | м2 | 75,00 |
| 20 | Д-ка и м-ж хидроизолационна мембрана | м2 | 75,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 75,00 |
| 22 | Обшивка с ламарина около комин | м2 | 2,00 |
| 23 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 50,00 |
| 24 | Очукване външна мазилка | м2 | 50,00 |
| 25 | Пръскана външна мазилка | м2 | 50,00 |
| 26 | Демонтаж прозорец 140/200 | бр | 4,00 |
| 27 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 140/200 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 4,00 |
| 28 | Изкърпване мазилка около прозорец с включени ъглови лайсни | мл | 54,00 |

Обособена позиция 11: Сграда кметство с.Пчелник

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 110 |
| 2 | Полагане на топлоизолация пенополистирол XPS 5 см. | м2 | 7 |
| 3 | Изкърпване около врата с включени ъглови лайсни | мл | 5 |
| 4 | Шпакловка с лепило и микрофибърна мрежа | м2 | 7 |
| 5 | Гипсова шпакловка | м2 | 30 |
| 6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 105 |
| 7 | Боядисване с блажна боя | м2 | 12 |

Обособена позиция 12:Сграда кметство с.Царевец

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж прозорец | бр | 3,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 140/270 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 140/210 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 1,00 |
| 4 | Изкърпване мазилка около прозорец с включени лайсни | мл | 47,00 |
| 5 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100,00 |
| 6 | Шпакловка гипсова | м2 | 100,00 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200,00 |
| 8 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 520,00 |
| 9 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 2км | м3 | 3,00 |
| 10 | Демонтаж брави | бр | 3,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж външни подпрозоречни дъски | мл | 7,50 |
| 12 | Д-ка и м-ж брави секретни с дръжни | бр | 3,00 |

Обособена позиция13:Сграда кметство с.Алцек

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж вагонна шарка по таван | м2 | 157 |
| 2 | Д-ка и м-ж вагонна шарка по таван с вкл. ъглови летви и лакиране | м2 | 157 |

бособена позиция 14:Административна сграда,

автоработилница и гаражи община Добричка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 1000,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 1000,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 1000,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 1900,00 |
| 5 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 40,00 |
| 6 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес по корнизи | мл | 90,00 |
| 7 | Боядисване с фасаген по первази | мл | 90,00 |
| 8 | Фасадно скеле | м2 | 80,00 |
| 9 | Шкурене дървена дограма | м2 | 280,00 |
| 10 | Лакиране дървена дограма | м2 | 280,00 |
| 11 | Силикониране прозорци дървени | м2 | 280,00 |
|  | СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |
| 12 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 30,00 |
| 13 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа включително ъглови лайсни | м2 | 80,00 |
| 14 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 160,00 |
| 15 | Боядисване с фасаген двукратно цветен | м2 | 80,00 |
| 16 | Облицовка на цокъл с гранитогрес | м2 | 20,00 |
| 17 | Армирана бетонова настилка тротоар | м2 | 30,00 |
| 18 | Фасадно скеле | м2 | 90,00 |
| 19 | Грунд по метален покрив | м2 | 240,00 |
| 20 | Боядисване с блажна боя по метален покрив | м2 | 240,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж на метална конструкция за водосточен улук | мл | 15,00 |
| 24 | Д-ка и м-ж водосточен улук | мл | 15,00 |
| 25 | Д-ка и м-ж на водосточни тръби | мл | 8,00 |
| 26 | Д-ка и м-ж на есове | бр | 6,00 |
|  | АВТОРАБОТИЛНИЦА И ГАРАЖИ ПОКРИВ |  |  |
| 27 | Грунд по метални повърхности | м2 | 1260,00 |
| 28 | Боядисване с блажна боя по метален покрив | м2 | 1260,00 |
| 29 | Д-ка и м-ж на метална конструкция за водосточен улук | мл | 70,00 |
| 30 | Д-ка и м-ж водосточен улук | мл | 70,00 |
| 31 | Д-ка и м-ж на водосточни тръби | мл | 24,00 |
| 32 | Д-ка и м-ж на есове | бр | 12,00 |
| 33 | Д-ка и м-ж козирка от метална конструкция и поликарбон с размери 200/100 над входна врата | бр | 1,00 |
|  | ГАРАЖ 1 |  |  |
| 34 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5 | мл | 100,00 |
| 35 | Прозвъняване и ремонт ел.инсталация | мл | 50,00 |
| 36 | Лампен излаз до 6м | бр | 12,00 |
| 37 | Контактен излаз до 6м | бр | 4,00 |
| 38 | Изкърпване вътрешна мазилка по стени | м2 | 40,00 |
| 39 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200,00 |
| 40 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 214,00 |
| 41 | Боядисване с блажна боя по дограма | м2 | 15,00 |
| 42 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV | бр | 8,00 |
| 43 | Д-ка и м-ж ЛОТ стена 2х30VV | бр | 4,00 |
| 44 | Шпакловка гипсова | м2 | 200,00 |
| 45 | Циментова замазка по под | м2 | 113,00 |
| 46 | Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг с минераловатни пана тип 600/600 | м2 | 165,00 |
| 47 | Скеле | м2 | 165,00 |
|  | ГАРАЖ 2 |  |  |
| 48 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5 | мл | 70,00 |
| 49 | Прозвъняване и ремонт ел.инсталация | мл | 50,00 |
| 50 | Лампен излаз до 6м | бр | 12,00 |
| 51 | Контактен излаз до 6м | бр | 4,00 |
| 52 | Изкърпване вътрешна мазилка по стени | м2 | 40,00 |
| 53 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200,00 |
| 54 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 200,00 |
| 55 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV | бр | 8,00 |
| 56 | Д-ка и м-ж ЛОТ стена 2х30VV | бр | 4,00 |
| 57 | Шпакловка гипсова | м2 | 200,00 |
| 58 | Циментова замазка по под | м2 | 90,00 |
| 59 | Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг с минераловатни пана тип 600/600 | м2 | 90,00 |
| 60 | Скеле | м2 | 90,00 |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |
| 61 | Демонтаж СК 1" | бр | 1,00 |
| 62 | Д-ка и м-ж СК 1" с изпускател | бр | 1,00 |
| 63 | Д-ка и м-ж водомер 1 1/4" - 10м3 | бр | 1,00 |
| 64 | Д-ка и м-ж РЕ тръба 1" | мл | 10,00 |
| 65 | Изкоп за водопровод ръчен | м3 | 7,00 |
| 66 | Ибратен насип | м3 | 7,00 |
| 67 | Д-ка и м-ж СК 1" /или канелка/ | бр | 1,00 |
| 68 | Пробиване отвор в стена на водомерна шахта | бр | 1,00 |

Обособена позиция 15:Сграда ЦДГ с.Долина

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови | м2 | 300 |
| 2 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 300 |
| 3 | Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана | м2 | 300 |
| 4 | Д-ка и м-ж ламперия нова | м2 | 150 |
| 5 | Подмяна ребра 8/10 до 4м | бр | 5 |
| 6 | Подмяна греди 10/12 до 4м | бр | 1 |
| 7 | Обшивка комин от поц. ламарина | м2 | 4 |
| 8 | Мазилка по комин | м2 | 8 |
| 9 | Д-ка и м-ж олуци | мл | 57 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 15 |
| 11 | Д-ка и м-ж изхвъргачи | бр | 5 |
| 12 | Д-ка и м-ж водосточно казанче | бр | 5 |
| 13 | Д-ка и м-ж есове | бр | 5 |
| 14 | Изнасяне , натаварване и превоз на стр. отпадъци до 3км. | м3 | 5 |
| 15 | Капаци по било | мл | 40 |
| 16 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см | м2 | 15 |
| 17 | Демонтаж ламарина по покрив | м2 | 24 |
| 18 | Циментова з-ка за наклони | м2 | 24 |
| 19 | Грунд преди хидроизалация | м2 | 24 |
| 20 | Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване | м2 | 24 |
| 21 | Ламарина по улама | м2 | 6 |
| 22 | Фасадно скеле | м2 | 15 |
| 23 | Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 30 |
| 24 | Сваляне керемиди от покрив | м2 | 300 |

Обособена позиция 16:Сграда ЦДГ с.Лясково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови | м2 | 195 |
| 2 | Доставка имонтаж на дървена двоина скара | м2 | 195 |
| 3 | Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана | м2 | 195 |
| 4 | Д-ка и м-ж на ламперия нова | м2 | 195 |
| 5 | Подмяна на ребра 8/10 до 4 м. | бр | 5 |
| 6 | Подмяна на греди 10/12 до 4 м. | бр | 2 |
| 7 | Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 35 |
| 8 | Сваляне на керемиди от покрив и сортиране | м2 | 195 |
| 9 | Капаци по било с включени два начални капака | мл | 50 |
| 10 | Мазилка по комин | м2 | 4 |
| 11 | Обшивка по комин от поц. ламарина | м2 | 2 |
| 12 | Д-ка и монтаж на олуци | мл | 35 |
| 13 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | мл | 15 |
| 14 | Д-ка и м-ж на изхвъргачи | бр | 3 |
| 15 | Доставка и монтаж на водосточно казанче | бр | 3 |
| 16 | Доставка и монтаж на есове | бр | 3 |
| 17 | Доставка и монтаж на вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране | м2 | 25 |
| 18 | Замазка по стълби | м2 | 10 |
| 19 | Гранитогрес по стълбище | м2 | 10 |
| 20 | Полагане на метални лайсни по стъпала | мл | 19 |
| 21 | Доставка и полагане на подпрозоречни дъски с вкл. силикониране и подмазване | мл | 15 |
| 22 | Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 6 |
| 23 | Събиране, натоварване и извозване на строителни материали до депо | м3 | 5 |

Обособена позиция 17:Сграда ЦДГ с.Паскалево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дървена дограма | бр | 10,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 130/160 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 5,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 200/210 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 3,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж алуминиева витрина 260/170 | бр | 1,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 140/210 | бр | 1,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж метална решетка над английски двор с размери 9,50/0,50м | м2 | 4,75 |
| 7 | Боядисване с блажна боя по дограма двукратно | м2 | 150,00 |
| 8 | Стъргане стари пластове блажна боя | м2 | 150,00 |
| 9 | Грундиране дървена дограма | м2 | 150,00 |
| 10 | Боядисване с блажна боя по метални повърхности включително стъргане и грунд | м2 | 72,00 |
| 11 | Циментова замазка за наклон по козирка | м2 | 22,00 |
| 12 | Грундиране върху замазка | м2 | 22,00 |
| 13 | Доставка и полагане на хидроизолация от битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване | м2 | 22,00 |
| 14 | Д-ка монтаж и демонтаж скеле | м2 | 600,00 |
| 15 | Стъргане стари пластове боя по фасада | м2 | 600,00 |
| 16 | Шпахловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа | м2 | 600,00 |
| 17 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 1200,00 |
| 18 | Боядисване с фасаген по външни стени двукратно цветен | м2 | 600,00 |
| 19 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 3км | м3 | 8,00 |
| 20 | Остъкляване с 3мм стъкло и маджуниране | м2 | 15,00 |
| 21 | Изкърпване мазилка около прозорци и врати с включени ъглови лайсни | мл | 135,00 |
| 22 | Боядисване с латекс около врати и прозорци | мл | 135,00 |
| 23 | Д-ка и м-ж козирка от метална конструкция и поликарбон с размери 250/150 над входна врата | бр | 1,00 |

Обособена позиция18:Сграда ЦДГ с.Царевец

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа обшивка от гипсокартон противовлажен по стени на конструкция | м2 | 9,00 |
| 2 | Направа окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 13,00 |
| 3 | Шпакловка гипсова | м2 | 40,00 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 40,00 |
| 5 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 40,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV | бр | 1,00 |
| 7 | Прогонване дървена врата 70/200 | бр | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж брава с дръжки секретна | бр | 1,00 |
| 9 | Боядисване с блажна боя по дограма | м2 | 5,00 |
| 10 | Демонтаж фаянс | м2 | 2,00 |
| 11 | Очукване мазилка | м2 | 2,00 |
| 12 | Изкърпване мазилка | м2 | 2,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж фаянс | м2 | 2,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж кухненски аспиратор | бр | 1,00 |
| 15 | Д-ка и м-ж въздуховод /тръба гофрирана според мощността и отвора / за аспиратор | бр | 1,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж външен вентилационен накрайник за въздуховода на аспиратор | бр | 1,00 |
| 17 | Очукване бетон стълбище | м2 | 2,00 |
| 18 | Кофраж и декофраж стълбище | м2 | 4,00 |
| 19 | Д-ка и полагане бетон В 15 за презаливане стълбище | м3 | 0,50 |
| 20 | Д-ка и полагане на гранитогрес грапав по стълбище | м2 | 4,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж на лайсни метални за гранитогрес по стълбище | мл | 5,00 |
| 22 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 30,00 |
| 23 | Пробиване отвор в стена за извеждане на въздуховода на аспиратора | бр | 1,00 |
| 24 | Очукване външна мазилка | м2 | 30,00 |
| 25 | Д-ка и м-ж на топлоизолация ЕРS 5см по външни стени с включена водооткапна и ъглови лайсни | м2 | 310,00 |
| 26 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа и грундиране | м2 | 310,00 |
| 27 | Гранитогрес по цокъл | м2 | 40,00 |
| 28 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 3км | м3 | 5,00 |
| 29 | Монтаж и демонтаж скеле | м2 | 310,00 |
| 30 | Силикатна мазилка по външни стени | м2 | 310,00 |
| 31 | Армирана бетонова настилка за тротоар | м2 | 100,00 |
| 32 | Боядисване с блажна боя по стреха и челна дъска | м2 | 90,00 |

Обособена позиция19:Сграда ЦДГ с.Черна

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне и сортиране на керемиди от покрив | м2 | 150 |
| 2 | Подмяна на ламперия - с нова | м2 | 150 |
| 3 | Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана | м2 | 150 |
| 4 | Д-ка и м-ж на дървена двоина скара | м2 | 150 |
| 5 | Препокриване с керемиди на изпзълнителя върху дървена скара - нови | м2 | 150 |
| 6 | Д-ка и м-ж на олуци | мл | 26 |
| 7 | Д-ка и монтаж на изхвъргачи | бр | 3 |
| 8 | Д-ка и монтаж на есове | бр | 3 |
| 9 | Д-ка и м-ж на водосточно казанче | бр | 3 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 10 |
| 11 | Д-ка и м-ж на ламарина по улама | мл | 10 |
| 12 | Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец с едно отваряемо крило и комарнник 0,8/0,8 м. | бр | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с шир. до 30 см. | мл | 30 |
| 14 | Армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см. | м2 | 10 |
| 15 | Д-ка и м-ж на метални решетки (отваряеми) на винкелова рамка за англииски двор 1,50/0,60 | бр | 2 |
| 16 | Демонтаж на дограма с раз. 1,40/1,50 | бр | 1 |
| 17 | Д-ка и м-ж на PVC дограма 1,40/1,50 с едно отваряемо крило с включен комарник | бр | 1 |
| 18 | Боядисване с латекс | м2 | 105 |
| 19 | Полагане на дълбокопроникващ грунд | м2 | 105 |
| 20 | Гипсова шпакловка | м2 | 15 |
| 21 | Демонтаж на радиатори и изрязване на тръби | бр | 3 |
| 22 | Подмяна на ребра 8/10 до 4м. | бр | 10 |
| 23 | Подмяна на греди 10/14 до 4м. | бр | 4 |
| 24 | Мазилка по комин | м2 | 8 |
| 25 | Обшивка с поц. ламарина около комин | м2 | 4 |
| 26 | Капаци по било с вкл. подмазване | мл | 25 |
| 27 | Начални капаци | бр | 2 |
| 28 | Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. Лакиране | мл | 36 |
| 29 | Изнасяне, събиране , натоварване и превоз на стр. отпадъци | м3 | 5 |
|  | Тоалетна деца |  |  |
| 1 | Демонтаж на мивки | бр | 3 |
| 2 | Доставка и монтаж на мивки | бр | 3 |
| 3 | Демонтаж седала | бр | 2 |
| 4 | Доставка на моноблок | бр | 2 |
| 5 | Демонтаж на смесителни батерии | бр | 3 |
| 6 | Д-ка и м-ж на смесителни батерии | бр | 3 |
| 7 | Отводняване мивки | бр | 3 |
| 8 | Демонтаж на радиатори и изрязване на парнови тръби | бр | 2 |
| 9 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 19 |
| 10 | Доставка и монтаж на противовлажен гипсокартон на конструкция | м2 | 25 |
| 11 | Грундиране с бетон-контакт | м2 | 19 |
| 12 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 19 |
| 13 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 36 |
| 14 | Демонтаж на стари и монтаж на нови подови сифони | бр | 3 |
| 15 | Прокопаване на канал по под и полагане на PVC тръба Ф50 | мл | 4 |
| 16 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 25 |
| 17 | Боядисване с латекс двукратно - цветен | м2 | 25 |
| 18 | Полагане на метална лайсна по корито | мл | 6 |
|  | Разливно |  |  |
| 1 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 9 |
| 2 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 9 |
| 3 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 16 |
| 4 | Грундиране с бетон-контакт | м2 | 25 |
| 5 | Вкопаване на съществуващи водопроводни тръби Ф20 | мл | 10 |
| 6 | Преработка на водопроводна система | мл | 10 |
| 7 | Полагане на метални лайстни по мивка | мл | 10 |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC врата 2,00/0,80 | бр | 1 |
| 10 | Обръщане на врата с включена ъглова лайстна | мл | 7 |
| 11 | Боядисване с латекс - цветен | м2 | 19 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 19 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на нови сифони за мивка с включено отводняване | бр | 2 |
|  | Коридор |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървени врати 2,00/0,80 | бр | 6 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC врати 2,00/0,80 | бр | 6 |
| 3 | Обръщане на врати с включени ъглови лайсни | мл | 60 |
| 4 | Боядисване с цветен латекс около врати | м2 | 20 |
| 5 | Доставка и монтаж на аспиратор | бр | 1 |
| 6 | Изготвяне и монтаж на въздуховод за аспиратор с вкл. направа на отвор в стъклопакет | мл | 8 |

бособена позиция ОП20:Сграда ЦДГ с.Владимирово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж балатум | м2 | 67 |
| 2 | Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм | м2 | 67 |
| 3 | Д-ка и м-ж ъглови летви - PVC | мл | 33 |
| 5 | Д-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 | бр | 4 |
| 6 | Д-ка и м-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 4 |
| 7 | Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска | мл | 9 |
| 8 | Подмазване около прозорци с вкл. ъглови лайсни | мл | 80 |
| 9 | Демонтаж врата 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 10 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 11 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 75 |
| 12 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 20 |
| 13 | Гипсова шпахловка | м2 | 20 |
| 14 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 75 |
|  | предверие |  |  |
| 1 | Д-ж дървена витрина 5,50/3,00 | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 1 |
| 3 | Д-ка и м- ж гипсокартон на конструкция | м2 | 36 |
| 4 | Лампен излаз до 6м | бр | 1 |
| 5 | Контактен излаз | бр | 1 |
| 6 | Д-ка и м-ж ключ | бр | 1 |
| 7 | Д-ка и м-ж контакт | бр | 1 |
| 8 | Блажна боя по дограма | м2 | 9 |
| 9 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 10 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 50 |
| 11 | Гипсова шпахловка | м2 | 20 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 50 |
| 13 | Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа с Н = 1,00 на мет. колове през 1,00 с бетон в основата на кола | мл | 66 |
| 14 | Д-ка и м-ж портичка с р-ри 0,80/1,00 на метална рамка с PVC мрежа и вкл. брава | бр | 1 |

Обособена позиция ОП21:Сграда ЦДГ с.Воднянци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа и ЖБ колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 2,50м | мл | 75 |
| 2 | Изкоп в основи 75/0,30/0,20 | м2 | 4,5 |
| 3 | Кофраж и декофраж | м2 | 15 |
| 4 | Д-ка и м-ж В 15 в основи | м3 | 4,5 |
| 5 | Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см с вкл. мрежа, шпахловка и грундиране с ъглови протектори | м2 | 40 |
| 6 | Фасаген по фасада цветен | м2 | 40 |
| 7 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 30 |
| 8 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 220 |
| 9 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50 |
| 10 | Гипсова шпахловка | м2 | 50 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 220 |
| 12 | Лакиране OSB па таван | м2 | 32 |
| 13 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см | м2 | 12 |
| 14 | Очукване мазилка по цокъл | м2 | 10 |
| 15 | Мазилка по цокъл | м2 | 10 |
| 16 | Шпахловка с каменит по цокъл с вкл. грундиране | м2 | 10 |
| 17 | Блажна боя по цокъл | м2 | 10 |
| 18 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 10 |
| 19 | Д-ка и м-ж изхвъргачи | бр | 4 |

Обособена позиция ОП22:Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 70 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 15 |
| 3 | Гипсова шпахловка | м2 | 15 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 70 |
| 5 | Блажна боя по цокъл и дървена преграда | м2 | 40 |
| 6 | Д-ж врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 1 |
| 7 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 1 |
| 8 | Подмазване около врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 12 |
| 9 | Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см с вкл. мрежа, шпахловка и грундиране с ъглови протектори | м2 | 73 |
| 10 | Външна силикатна мазилка - цветна | м2 | 73 |
| 11 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 40 |
| 12 | Д-ка и м-ж и оборудване ел. табло | бр | 1 |

Обособена позиция ОП23:Сграда ЦДГ с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на дървена врата тип ветрина 3,20/2,60 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиева ветрина 3,20/2,60 с вградена врата с размери 1,60/2,20 с две отваряеми крила | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на дървени прозорци 1,20/1,15 | бр | 13 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/1,15 с едно отваряемо крило с включен комарник | бр | 13 |
| 5 | Демонтаж на дървени врати 2,60/0,8 | бр | 2 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозоречна надстроика 0,60/0,80 | бр | 2 |
| 7 | Демонтаж на фаянсови плочи | м2 | 32 |
| 8 | Полагане на вътрешна циментова мазилка | м2 | 32 |
| 9 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 32 |
| 10 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 70 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 70 |
| 12 | Гипсова шпакловка | м2 | 35 |
| 13 | Външни подпрозоречни дъски | мл | 15,6 |
| 14 | Подмазване на врати и прозорци с включени метални лайсни | мл | 70 |
|  | Санитарен възел |  |  |
| 1 | Демонтаж на седало | бр | 1 |
| 2 | Демонтаж на мивка | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на мивкова батерия | бр | 1 |
| 4 | Демонтаж на дървена врата 2,60/0,80 | бр | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/0,80 с прозаречна надстроика 0,60/0,80 | бр | 1 |
| 6 | Полагане на циментова замазка | м2 | 3,5 |
| 7 | Подмяна на стар сифон с нов | бр | 1 |
| 8 | Полагане на теракот | м2 | 3,5 |
| 9 | Очукване на мазилка и фаянс | м2 | 20 |
| 10 | Вътрешна циментова мазилка | м2 | 20 |
| 11 | Доставка и полагане на фаянс с включени метални лайсни по чупките | м2 | 14 |
| 12 | Прозвъняване ел. инсталация | мл | 50 |
| 13 | Д-ка и монтаж на плафониера | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и монтаж на моноблок с вкл. захранване и отводняване | бр | 1 |
| 15 | Д-ка и монтаж на мивка среден формат и отводняване | бр | 1 |
| 16 | Д-ка и монтаж на мивкова батерия | бр | 1 |
|  | коридор |  |  |
| 1 | Очукване на мазилка | м2 | 4 |
| 2 | Измазване с вътрешна циментова мазилка | м2 | 4 |
| 3 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 54 |
| 4 | Гипсова шпакловка | м2 | 10 |
| 5 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 54 |

Обособена позиция ОП24:Сграда ЦДГ с.Ломница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални щори | м2 | 15 |
| 2 | Демонтаж и сортиране на балчишки плочи | м2 | 45 |
| 3 | Доставка и полагане на цветни градински бордюри | мл | 40 |
| 4 | Армирана бетонова настилка с деб. 10 см. | м2 | 45 |
| 5 | Подравняване на терен | м2 | 45 |

Обособена позиция ОП25:Сграда ЦДГ с.Божурово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа и монтаж на сенник над пясъчник с размери 5/3м , лека метална конструкция /колони, греди/, грундиран, боядисан и покрив от поликарбон придружен от конструктивно становище за изработената конструкция | бр | 1,00 |
| 2 | Армирана бетонова настилка около пясъчник | м2 | 10,00 |

Обособена позиция  ОП26:Сграда ЦДГ с.Бранище

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тротоарни плочи | м2 | 35,00 |
| 2 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 3,00 |
| 3 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см | м2 | 55,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж мозаечни цветни тротоарни плочи с дебелина 3см | м2 | 35,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж бордюр градински цветен | мл | 43,00 |
| 6 | Циментова замазка | м2 | 35,00 |

Обособена позиция 27:Сграда ЦДГ с.Алцек

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Външна силикатна цветна мазилка по стени с вкл. мрежа, грундиране, шпахловка и ъглови протектори- цветна | м2 | 180 |
| 2 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 130 |
| 3 | Латекс по стени и тавни двукратно цветен | м2 | 300 |
| 4 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50 |
| 5 | Гипсова шпахловка с мрежа | м2 | 50 |
| 6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 300 |
| 7 | Д-ка и м-ж алуминиев праг 0,70/0,10 | бр | 2 |
| 8 | Силикониране прозорци | мл | 100 |
| 9 | Д-ка и м-ж стопери | бр | 4 |
| 10 | Д-ка и м-ж ел.вентилатор за баня | бр | 1 |
| 11 | Избиване на отвор 0,20/0,20 в тухлен зид | бр | 1 |
| 12 | Д-ка и м-ж гофрирана тръба за въздуховод | мл | 3 |
| 13 | Д-ка и м-ж метална шапка по комин | бр | 1 |
| 14 | Изграждане,измазване на външен комин с един отвор до 1м | бр | 1 |
| 15 | Обшивка по комин с поц. ламарина | м2 | 2 |
| 16 | Мазилка по комин | м2 | 4 |

Обособена позиция 28:Сграда ЦДГ с.Житница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 110/45 | бр | 2 |
| 2 | Демонтаж и монтаж на прозоречна решетка | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 110/45 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2 |
| 4 | Къртене за разкриване на подов сифон с вкл. демонтаж | бр | 6 |
| 5 | Доставка и монтаж на подов сифон Ф50 | бр | 6 |
| 6 | Подмазване и възстановяване на пода с нови теракотни плочи | м2 | 6 |
| 7 | Регулиране на алуминиева врата | бр | 2 |
| 8 | Облицоване на праг с теракота 103/37 см. с включени метални ъглови лайсни | бр | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на вътрешна подпрозоречна дъска | мл | 1,5 |
| 10 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 120 |
| 11 | Подмазване около прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 13 |
| 12 | Доставка и монтаж на термо плот 3,00/0,60 с вкл. изрязване на гнездо за мивка алпака, и направа на крака | бр | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака (голяма) | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и монтаж на мивкова батерия | бр | 1 |
| 15 | отводняване на мивка | бр | 1 |
| 16 | Боядисване с блажна боя | м2 | 20 |

Обособена позиция 29:Сграда ЦДГ с.Котленци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тротоарни плочи | м2 | 150,00 |
| 2 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 3,00 |
| 3 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см | м2 | 150,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж мозаечни цветни тротоарни плочи с дебелина 3см | м2 | 150,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж бордюр градински цветен | мл | 65,00 |
| 6 | Циментова замазка с дебелина 2,5см | м2 | 40,00 |

Обособена позиция 30:Сграда ЦДГ с.Ловчанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж портал с р-ри 4,20/1,40 с плътна част с височ. 0,80 и метални елементи вкл. колове , боядисване и брава | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж портичка с р-ри 1,30/1,50 с плътна част с височ. 0,80 и метални елементи вкл. колове, боядисване и брава | бр | 1 |
| 3 | Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа и ЖБ колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 2,50м с бетон в основата на кола | мл | 25 |
| 4 | Армирана бетонава настилка с деб. 10см. | м2 | 15 |
| 5 | Д-ка и м-ж настилка от балчишки плочи при ремонти | м2 | 36 |
| 6 | Каменна зидария над основи с две лица на вароцим. разтвор при ремонти | м3 | 6 |
| 7 | Трита минерална мазилка с вкл. грундиране | м2 | 100 |
| 8 | Д-ж бетонови плочи | м2 | 160 |
| 9 | Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4см на бетонова основа | м2 | 280 |
| 10 | Полагане на цветни градински бордюри | мл | 143 |
|  | WC и предверие |  |  |
| 1 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 60 |
| 23 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 20 |
| 4 | Гипсова шпахловка | м2 | 20 |
| 5 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 60 |
| 6 | Демонтаж фаянс | м2 | 30 |
| 7 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 30 |
| 8 | Изравнителна цим. замазка | м2 | 19 |
| 9 | Д-ка и м-ж теракот | м2 | 19 |
| 10 | Перваз теракот | мл | 20 |
| 11 | Д-ка и м-ж моноблок | бр | 2 |
| 12 | Д-ка и м-ж подов сифон ф 50 | бр | 4 |
| 13 | Д-ка и м-ж противовлажно осв. тяло | бр | 2 |
| 14 | Вътрешна мазилка | м2 | 30 |
| 15 | Д-ж дървена витрина с р-ри 2,75/2,10 | бр | 1 |
| 16 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 2,75/2,10 с вградена врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 17 | Д-ка и м-ж PVC Ф110 за канализация с вкл. фитинги | мл | 3 |
| 18 | Д-ка и м-ж PVC ф 50 | мл | 5 |

Обособена позиция 31:Сграда ЦДГ с.Плачи дол

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 140,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова по стени и тавани | м2 | 140,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 140,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 140,00 |
| 5 | Бетон В 15 за стени | м3 | 3,00 |
| 6 | Кофраж и декофраж стени | м2 | 12,00 |
| 7 | Д-ка на пясък - жълт | м3 | 6,00 |
| 8 | Демонтаж дървени прозорци | бр | 3,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 270/140 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 3,00 |
| 10 | Изкърпване мазилка около прозорец с включени ъглови лайсни | мл | 50,00 |
| 11 | Боядисване с латекс около прозорци | мл | 50,00 |
| 12 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци до 3км | м3 | 5,00 |
| 13 | Изкоп за основи ръчен | м3 | 3,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни дъски | мл | 16,20 |

Обособена позиция 32:Сграда ЦДГ с.Победа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 60,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 60,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 230,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 230,00 |
| 5 | Начукване мозайка стъпала | м2 | 30,00 |
| 6 | Циментова замазка по стъпала | м2 | 30,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала грапав | м2 | 30,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж метални лайсни за външни стъпала | мл | 65,00 |
| 9 | Стъргане метални повърхности | м2 | 630,00 |
| 10 | Грундиране метални повърхности | м2 | 630,00 |
| 11 | Блажна боя по метални повърхности цветна | м2 | 630,00 |
| 12 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали | м3 | 1,00 |
| 13 | Направа холкер около сграда | мл | 50,00 |
| 14 | Изкърпване външна мазилка цокъл | м2 | 10,00 |

Обособена позиция 33:Сграда ЦДГ с.Росеново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови | м2 | 35,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 80,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж хидроизолационна мембрана под керемиди | м2 | 80,00 |
| 4 | Препокриване с керемиди на възложителя върху дървена скара | м2 | 45,00 |
| 5 | Подмяна ламперия | м2 | 25,00 |
| 6 | Мазилка по комини | м2 | 10,00 |
| 7 | Обшивка с ламарина около комин | м2 | 8,00 |
| 8 | Подмяна улама | м2 | 6,00 |
| 9 | Подмяна ребра 8/10 до 4м | бр | 5,00 |
| 10 | Направа на окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана модул 600/600 - доставка и монтаж | м2 | 108,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV скрит монтаж | бр | 12,00 |
| 12 | Сваляне керемиди от покрив | м2 | 35,00 |
| 13 | Лампен излаз до 6м | бр | 12,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж ел.ключ двоен | бр | 2,00 |
| 15 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 280,00 |
| 16 | Шпакловка гипсова | м2 | 208,00 |
| 17 | Изкърпване мазилка | м2 | 15,00 |
| 18 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа | м2 | 90,00 |
| 19 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 280,00 |
| 20 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 208,00 |
| 21 | Блажна боя по цокъл | м2 | 72,00 |
| 22 | Боядисване с фасаген двукратно цветен по външни стени | м2 | 25,00 |
| 23 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 1км | м3 | 5,00 |

Обособена позиция 34:Сграда ЦДГ с.Сливенци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на врата 0,90/1,80 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на масивна метална врата 0,90/1,80 | бр | 1 |
| 3 | Очукване на стара мазилка | м2 | 20 |
| 4 | Полагане на вароциментова мазилка | м2 | 20 |
| 5 | Шпакловка с бяло лепило и мрежа | м2 | 26 |
| 6 | Мита бучарда по стъпала | м2 | 3 |
| 7 | Бяла пръскана мазилка | м2 | 6 |
|  | занималня |  |  |
| 1 | Боядисване с цветен латекс по стени двукратно | м2 | 105 |
| 2 | Гипсова шпакловка | м2 | 105 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 105 |
| 4 | Боядисване с блажна боя двукратно | м2 | 50 |
| 5 | Доставка и монтаж на аспиратор в кухня | бр | 1 |
| 6 | Направа на въздуховод за аспиратор с включено пробиване на дупка в стената и подмазване | мл | 10 |

Обособена позиция 35:Сграда читалище с.Медово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови | м2 | 200 |
| 2 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 200 |
| 3 | Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана | м2 | 200 |
| 4 | Д-ка и м-ж ламперия нова | м2 | 100 |
| 5 | Подмяна ребра 8/10 до 4м | бр | 20 |
| 6 | Подмяна греди 10/12 до 4м | бр | 6 |
| 7 | Обшивка комин от поц. ламарина | м2 | 4 |
| 8 | Мазилка по комин | м2 | 8 |
| 9 | Д-ка и м-ж олуци | мл | 30 |
| 10 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 28 |
| 11 | Д-ка и м-ж изхвъргачи | бр | 4 |
| 12 | Д-ка и м-ж водосточно казанче | бр | 4 |
| 13 | Д-ка и м-ж есове | бр | 4 |
| 14 | Изнасяне , натаварване и превоз на стр. отпадъци до 3км. | м3 | 5 |
| 15 | Капаци по било | мл | 40 |
| 23 | Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 30 |
| 24 | Сваляне керемиди от покрив | м2 | 200 |
| 25 | Д-ж прозорец с р-ри 1,70/1,70 | бр | 1 |
| 26 | Д-ка и м-ж прозорец с р-ри 1,70/1,70 с едно отваряемо крило и вкл. подпрозоречна вътр. дъска | бр | 1 |
| 27 | Подмазване около прозорец с вкл. ъглови профили | мл | 14 |
| 28 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 200 |
| 29 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100 |
| 30 | Гипсова шпахловка | м2 | 100 |
| 31 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200 |

Обособена позиция 36:Сграда читалище с.Одринци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/1,70 | бр | 5 |
| 2 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,70 с едно отваряемо крило | бр | 5 |
| 3 | Демонтаж прозорец - р-ри 1,35/1,35 | бр | 7 |
| 4 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,35/1,35 с едно отваряемо крило | бр | 7 |
| 5 | Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/2,60 | бр | 4 |
| 6 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/2,60 с едно отваряемо крило | бр | 4 |
| 7 | Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/1,00 | бр | 1 |
| 8 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,00 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 9 | Демонтаж врата с р-ри 1,10/2,30 | бр | 3 |
| 10 | Д-ка и м-ж PVC с р-ри 1,10/2,30 с две отварями крила | бр | 2 |
| 11 | Подмазване около прозорци и врати с вкл. ъглови лайсни | мл | 242 |
| 12 | Д-ка и м-ж подпрозоречни PVC дъски вътрешни и външни | мл | 47 |
|  | стая - клуб |  |  |
| 1 | Д-ж врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 2 |
| 2 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 2 |
| 3 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 1 |
| 4 | Д-ж дървена облицовка | м2 | 25 |
| 5 | Вътрешна мазилка | м2 | 25 |
| 6 | Д-ж балатум | м2 | 24 |
| 7 | Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм | м2 | 24 |
| 8 | Изравнителна цим. з-ка | м2 | 24 |
| 9 | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви | мл | 19 |
|  | стая кмет и читалищен секретар |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг от минерално - ватни пана 600/600 | м2 | 46 |
| 2 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 4 |
| 3 | Д-ж врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 2 |
| 4 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 2 |
| 5 | Д-ж балатум | м2 | 46 |
| 6 | Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм | м2 | 46 |
| 7 | Изравнителна цим. з-ка | м2 | 46 |
| 8 | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви | мл | 38 |
|  | коридор и бръснарски салон |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж Лот 4х18 | бр | 4 |
| 2 | Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 3 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 | бр | 1 |
| 4 | Д-ка и м-ж OSB по таван с вкл. лакиране | мл | 8 |
| 5 | Д-ж дървена витрина с р-ри 2,70/2,60 | бр | 1 |
| 6 | Д-ка PVC витрина с р-ри 2,70/2,60 с вградена врата с р-ри 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 7 | Облицовка с гипсокартон по стени без к-ция | м2 | 2 |
|  | зала голяма и балкон |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 7 |
| 2 | Д-ка и наковаване на челни рендосани дъски 18мм върху дюшаме с вкл. циклене и лакиране и ъглови летви | м2 | 35 |
| 3 | Очукване вътрешна мазилка | м2 | 100 |
| 4 | Вътрешна мазилка | м2 | 100 |
| 5 | Шпахловка с каменит | м2 | 100 |
| 6 | Блажна боя по под | м | 112 |
| 7 | Д-ка и м-ж OSB таван с вкл. лакиране и ъглови летви | м2 | 7 |
|  | II етаж |  |  |
| 1 | Блажна боя по под | м2 | 76 |
| 2 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 6 |
| 3 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 1100 |
| 4 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 400 |
| 5 | Гипсова шпахловка | м2 | 400 |
| 6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 1100 |
| 7 | Д-ка и полагане накабел СВТ3х1,5мм | мл | 300 |
| 8 | Оформяне на декоративен ръб по фасада | мл | 15 |
| 9 | Д-ка и м-ж фасадно скеле | м2 | 100 |
| 10 | Очукване външна мазилка | м2 | 40 |
| 11 | Външна гладка мазилка | м2 | 40 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 40 |
| 13 | Фасаген по фасада | м2 | 40 |

Обособена позиция 37:Сграда читалище с.Пчелино

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начукване съществуваща бетонова настилка тротоар | м2 | 60,00 |
| 2 | Изкоп ръчен за бетонов подпорен бордюр с размери 60/0,80/0,20м | м3 | 10,00 |
| 3 | Кофраж и декофраж за бетонов бордюр над изкоп | м2 | 25,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж бетон В 15 за бетонов бордюр | м3 | 12,00 |
| 5 | Армирана бетонова настилка тротоар с деб.10см | м2 | 90,00 |
| 6 | Изкоп ръчен за стълбище | м3 | 3,00 |
| 7 | Кофраж и декофраж стълбище | м2 | 10,00 |
| 8 | Арматура за стълбище | кг | 120,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж бетон В 15 за стълбище | м3 | 2,00 |
| 10 | Направа и монтаж на парапет за стълбище | мл | 10,00 |
| 11 | Разбиване отвор в стена с размери 90/200/40 | м3 | 1,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж метална врата 90/200 със секретна брава, дръжки и катинар | бр | 1,00 |
| 13 | Грундиране и боядисване с блажна боя по метални повърхности | м2 | 15,00 |
| 14 | Демонтаж прозорец | бр | 1,00 |
| 15 | Циментова замазка по стъпала | м2 | 15,00 |
| 16 | Очукване мазилка по цокъл | м2 | 75,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж топлоизолация ХРS по цокъл 20мм с включена мрежа и шпакловка | м2 | 75,00 |
| 18 | Д-ка и м-ж на гранитогрес по цокъл | м2 | 75,00 |
| 19 | Изкърпване мазилка по стени | м2 | 20,00 |
| 20 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес и РVС мрежа по стени | м2 | 250,00 |
| 21 | Боядисване с фасаген по фасада включително грунд | м2 | 250,00 |
| 22 | Д-ка и м-г гранитогрес по стълбище-грапав включително метални лайсни | м2 | 35,00 |
| 23 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 5,00 |
| 24 | Фасадно скеле | м2 | 250,00 |
| 25 | Д-ка и м-ж топлоизолация ХРS по стени 20мм с включена мрежа, шпакловка и ъглови лайсни | м2 | 160,00 |
| 26 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 320,00 |
| 27 | Боядсисване с латекс двукратно цветен | м2 | 320,00 |
| 28 | Д-ка и монтаж на минераловатни противовлажни пана модул 600/600 | м2 | 140,00 |
| 29 | Изкърпване мазилка около врати с включени ъглови лайсни | мл | 10,00 |
| 30 | Подмяна на водопроводна тръба ППР ф 20 с фасонни части | мл | 3,00 |
| 31 | Демонтаж на минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 140,00 |
| 32 | Прозвъняване на ел.инсталация | мл | 20,00 |
| 33 | Подмяна на ел.проводник ПВ 3х2,5 | мл | 30,00 |
| 34 | Ремонт /подмяна/ на предпазители в главно ел.табло | бр | 3,00 |
| 35 | Д-ка и монтаж на влагоуловител с резервоар 2,5литра | бр | 1,00 |
| 36 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 120,00 |
| 37 | Шпакловка гипсова | м2 | 40,00 |
| 38 | Д-ка и м-ж водосточни есове /изхвъргачи/ | бр | 6,00 |

Обособена позиция 38:Сграда читалище с.Врачанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очукване външна мазилка | м2 | 50 |
| 2 | Външна вароциментова мазилка | м2 | 50 |
| 3 | Бяла пръскана мазилка по фасада от бял цимент, кварцов пясък, и Ц - 200 | м2 | 270 |
| 4 | Очукване на цокъл | м2 | 10 |
| 5 | Външна вароциментова мазилка | м2 | 10 |
| 6 | Скеле | м2 | 270 |
| 7 | Д-ка и полагане на релефен гранитогрес по цокъл | м2 | 40 |
|  | Козирки |  |  |
| 1 | Очукване на замазка и мазилка | м2 | 9 |
| 2 | Полагане на изравнителна циментова замазка за наклон | м2 | 9 |
| 3 | Грунд преди хидроизолация | м2 | 9 |
| 4 | Пола от поцинкована ламарина | мл | 10 |
| 5 | Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 кг/м2 и газопламъчно залепване | м2 | 11 |
| 6 | Облоцовка по чело с гранитогрес | мл | 10 |
| 7 | Външна мазилка по козирка | м2 | 9 |
| 8 | Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мража | м2 | 9 |
| 9 | Боядисване с цветен фасаген двукратно | м2 | 9 |
| 10 | Доставка и монтаж на рендосана и лакирана греда 15/15 см. до 3м. (монтирана с ъглови шини) | бр | 1 |
|  | Стълбище |  |  |
| 1 | Замазка по стълбище | м2 | 5 |
| 2 | Доставка и монтаж на релефен гранитогрес по стълбище | м2 | 5 |
| 3 | Досатвка и полагане на метални лайсни по стъпала | мл | 5 |
| 4 | Демонтаж на балатум | м2 | 12 |
| 5 | Доставка и полагане на балатум | м2 | 12 |
| 6 | Д-ка и м-ж на ъглови первази по под | мл | 14 |
| 7 | Пренареждане на цигли | м2 | 47 |
| 8 | Подмяна олуци от поц. ламарина с включени скоби | мл | 93 |
| 9 | Подмяна водосточни тръби от поц. ламарина | мл | 40 |
| 10 | Подмяна водосточни казанчета | бр | 10 |
| 11 | Подмяна есове от поц. ламарина | бр | 10 |
| 12 | Подмяна изхвъргачи от поц. ламарина | бр | 10 |
| 13 | Събиране натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 7 |
| 14 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10 см. | м2 | 30 |

Обособена позиция 39:Сграда читалище с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ограда |  |  |
| 1 | Демонтаж на стара ограда от стоманобетонни колове и мрежа | м2 | 300 |
| 2 | Ограда от ЖБ колове 8/8/210 през 2.5м с бетон в основата на коловете и поцинкована мрежа | мл | 400 |
| 3 | Доставка и монтаж на портал 400/140 метална рамка със страници от телена мрежа, застопоряване на метални колове 8/8 с резе за затваряне и боядисване | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на метална портичка 100/140 с резе, брава и патрон, боядисване | бр | 2 |
| 5 | Изкоп - ръчен | м3 | 8 |
| 6 | Направа на бетонов бордюр под мрежа 0,2/0,1/400 м. бетон В 15 | м3 | 8 |

Обсобена позиция 40:Сграда читалище с.Стефан Караджа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дограма | бр | 9,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 180/270 | бр | 1,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 135/190 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж РVС витрина 160/270 | бр | 2,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 160/270 | бр | 1,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 130/160 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/220 | бр | 1,00 |
| 8 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 150,00 |
| 9 | Боядисване с латекс около врати и прозорци | мл | 150,00 |
| 10 | Разбиване ( очукване ) бетон по стълбище | м2 | 25,00 |
| 11 | Д-ка и полагане на бетов В25 за стълбище и рампа | м3 | 3,50 |
| 12 | Д-ка и м-ж на арматура за стълбище | кг | 280,00 |
| 13 | Кофраж и декофраж за стълбище и рампа | м2 | 12,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж парапет тръбен с височина 90см с двойна ръкохватка ( на 70 и 90см) | мл | 4,00 |
| 15 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 3,00 |
| 16 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100,00 |
| 17 | Шпакловка гипсова | м2 | 100,00 |
| 18 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 100,00 |
| 19 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 100,00 |

Обособена позиция 41:Сграда читалище с.Бдинци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очукване мазилка | м2 | 50 |
| 2 | Външна гладка мазилка | м2 | 50 |
| 3 | Фасаген по фасада с вкл. мрежа, шпахловка, ъглови протектори и грундиране - цветен | м2 | 100 |

Обособена позиция 42:Сграда читалище и кметство с.Добрево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сваляне на керемиди от покрив и сортиране | м2 | 220 |
| 2 | Демонтаж на ламперия и сваляне на подкеремидна пръст | м2 | 220 |
| 3 | Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране | мл | 40 |
| 4 | Ламарина по улума | м2 | 10 |
| 5 | Събиране, сваляне, натоеарване и изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 7 |
| 6 | Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови | м2 | 220 |
| 7 | Доставка и монтаж на двойна дървена скара | м2 | 220 |
| 8 | Д-ка и м-ж на нова ламперия | м2 | 220 |
| 9 | Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана | м2 | 220 |
| 10 | Подмяна на ребра 8/10 до 4м. | бр | 10 |
| 11 | Подмяна на греди 10/12 до 4м. | бр | 3 |
| 12 | Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци | мл | 70 |
| 13 | Д-ка и м-ж на начални капаци | бр | 4 |
| 14 | Демонтаж и монтаж на съществуващи олуци | мл | 30 |

Обособена позиция 43:Сграда читалище и кметство с.Златия

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбиване мозайка по стъпала | м2 | 40 |
| 2 | Армирана бетонова настилка по стъпала с деб. до 5см | м2 | 85 |
| 3 | Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала - грапав | м2 | 85 |
| 4 | Д-ка и м-ж алуминиеви лайсни по стъпала | мл | 133 |
| 5 | Армирана бетонова настилка с деб. 10см | м2 | 50 |
| 6 | Д-ка и м-ж балатум | м2 | 11 |
| 7 | Д-ка и м-ж стенни аплици | бр | 2 |
| 8 | Д-ка и м-ж тръбно скеле | м2 | 300 |
| 9 | Д-ка и м-ж освет.тяло ЛОТ 4х18 W | бр | 12 |
| 10 | Д-ка и м-ж ъглови летви | мл | 12 |
| 11 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 760 |
| 12 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 120 |
| 13 | Гипсова шпахловка | м2 | 120 |
| 14 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 760 |
| 15 | Д-ка и м-ж розетка | бр | 1 |

Обособена позиция 44:Сграда читалище с.Камен

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количест во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на врата 210/210 | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж на алуминиева врата 210/210 с две отваряеми крила | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на врата 155/215 | бр | 1 |
| 4 | Д-ка и м-ж на ПВЦ врата 155/215 с две отваряеми крила | бр | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиев праг 210/15 | бр | 1 |
| 6 | Подмазване около врати с включени ъглови лайсни | мл | 25 |
| 7 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 45 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 45 |
| 9 | Боядисване с цветен фасаген двукратно | м2 | 5 |

Обособена позиция 45:Сграда читалище с.Лясково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 22 |
| 2 | Доставка и монтаж на гипсокартон 12мм. на конструкция по стена с мин. вата | м2 | 50 |
| 3 | Демонтаж на дървена облицовка | м2 | 24 |
| 4 | Демонтаж на дървена врата 110/210 | бр | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 110/210 | бр | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18 | бр | 4 |
| 7 | Лампен излаз до 6м. | бр | 4 |
| 8 | Д-ка и м-ж на ПВЦ первази | мл | 19 |
| 9 | Д-ка и м-ж на коминна розетка | бр | 1 |
| 10 | Боядисване с цветен латекс двукратно по стени | м2 | 55 |
| 11 | Гипсова шпакловка с вкл. стъклоф. лента | м2 | 55 |
| 12 | Дълбокопроникващ грунд | м2 | 55 |
| 13 | Д-ка и м-ж ел. ключ | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и м-ж на двоен ел. контакт | бр | 2 |
| 15 | Д-ка и м-ж на ел кутия за гипсокартон | бр | 3 |
| 16 | Контактен излаз до 6 м. | бр | 3 |
| 17 | Подмазване на врата с вкл. ъглохранители | мл | 10 |

Обособена позиция 46:Сграда читалище с.М.Смолница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп ръчен за фундамент | м3 | 1 |
| 2 | Кофраж и декофраж на стъпала | м2 | 11 |
| 3 | Заготовка и монтаж на армировка | кг | 150 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон В 15 | м3 | 3 |
| 5 | Доставка и полагане на гранитогрес с включени метални лайсни по чупките | м2 | 18 |
| 6 | Доставка и монтаж на метален парапет | мл | 4 |
| 7 | Минимизиране с грунд и боядисване с блажна боя по парапет | мл | 4 |
| 8 | Подравняване на терен | м2 | 60 |
| 9 | Армирана бетонова настилка с деб.10 см. | м2 | 60 |
| 10 | Очукване, стъргане на мазилка и стари пластове боя | м2 | 70 |
| 11 | Външна гладка циментова мазилка | м2 | 70 |
| 12 | Шпакловка с микрофибърна мрежа две ръце и ъгли по чупките | м2 | 170 |
| 13 | Грундиране на повърхности преди шпакловка | м2 | 170 |
| 14 | Грундиране с грунд за силикатна мазилка - цветен | м2 | 170 |
| 15 | Цветна силикатна мазилка - фина | м2 | 170 |
| 16 | Гранитогрес по цокъл с вкл. метални лайсни по чупките и холкер по горния ръб | м2 | 18 |
| 17 | Скеле | м2 | 300 |

Обособена позиция 47:Сграда читалище с.Одърци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж керемиди 2реда | м2 | 50,00 |
| 2 | Монтаж керемиди на възложителя | м2 | 50,00 |
| 3 | Демонтаж водосточни улуци и тръби | мл | 116,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж водосточни улуци | мл | 74,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 42,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж есове | бр | 12,00 |
| 7 | Направа холкер около сграда | мл | 74,00 |
| 8 | Армирана бетонова настилка тротоар | м2 | 80,00 |
| 9 | Заваряване и замонолитване на метална тръба рампа | бр | 6,00 |
| 10 | Шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа по фасада включително ъглови лайсни | м2 | 180,00 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 360,00 |
| 12 | Боядисване с фасаген по външни стени двукратно цветен | м2 | 180,00 |
| 13 | Подмазване капаци | мл | 45,00 |
| 14 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 40,00 |
| 15 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 3км | м3 | 4,00 |
| 16 | Очукване мазилка | м2 | 40,00 |
| 17 | Скеле | м2 | 160,00 |

Обособена позиция 48:Сграда читалище с.Свобода

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на окачен таван тип ''Армстронг" от минерално-ватни пана модул 600/600 | м2 | 250 |
| 2 | Скеле | м2 | 600 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18 W | бр | 12 |
| 4 | Лампен излаз до 6м. | бр | 12 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 230 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50 |
| 7 | Гипсова шпакловка | м2 | 50 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 230 |

Обособена позиция 49:Сграда читалище с.Славеево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 150,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 150,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 150,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 500,00 |
| 5 | Боядисване с блажна боя по цокъл | м2 | 120,00 |
| 6 | Демонтаж /очукване и събаряне/ мита мозайка по стъпала | м2 | 60,00 |
| 7 | Презаливане стъпала с бетон В 15 | м3 | 3,00 |
| 8 | Облицовка на стъпала с гранитогрес - грапав - доставка и монтаж | м2 | 60,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж лайсни метални за гранитогрес за външни стъпала | мл | 88,00 |
| 10 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 2,00 |
| 11 | Кофраж и декофраж стъпала | м2 | 14,00 |

Обособена позиция 50:Сграда читалище с.Смолница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на дървена дограма 2,80/2,50 | бр | 4 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма 2,80/2,50 с един отваряем прозорец с включен комарник | бр | 4 |
| 3 | Обръщане на дограма с включени ъглохранители | мл | 64 |
| 5 | Демонтаж на радиатори и изрязване на куки и тръби | бр | 8 |
| 6 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 190 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 190 |
| 8 | Доставка и монтаж на хоризонтални щори | м2 | 28 |
| 9 | Доставка и монтаж подпрозоречни дъски | мл | 16 |
|  | Гримьорна |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървена дограма 2,00/1,50 | бр | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма 2,00/1,50 с един отваряем прозорец с включен комарник | бр | 2 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на прозоречни решетки | бр | 2 |
| 4 | Подмазване на прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 28 |
| 5 | Подпрозоречни дъски | мл | 8 |
| 6 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 65 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | мл | 65 |
| 8 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18 | бр | 15 |
|  | Тоалетна |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 7 |
| 2 | Изкопаване на канал за PVC тръба Ф50 | мл | 4 |
| 3 | Полагане на PVC тръба Ф50 с фитинги | мл | 4 |
| 4 | Циментова замазка | м2 | 7 |
| 5 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр | 1 |
| 6 | Полагане на PVC тръба Ф100 с колена за изграждане на мръсен канал | мл | 7 |
| 7 | Полагане на влагоустойчив гипсокартон на конструкция за скриване на тръби Ф100 | мл | 7 |
| 8 | Направа на преградна стена от влагоустоичив гипсокартон | м2 | 8 |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC врати 200/80 | бр | 3 |
| 10 | Демонтаж на дървена врата 200/80 | бр | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на моноблок | бр | 2 |
| 12 | Доставка и монтаж на мивки среден формат | бр | 2 |
| 13 | Доставка и монтаж на бойлер тип Юнга | бр | 2 |
| 14 | Доставка и монтаж на плафониера | бр | 3 |
| 15 | Лампен излаз до 6 м. | бр | 3 |
| 16 | Направа на водопровод с ППР тръби Ф20 с включено фитинги | мл | 10 |
| 17 | Отводняване на мивка | бр | 2 |
| 18 | Контактен излаз | бр | 1 |
| 19 | Контакт | бр | 1 |
| 20 | Грундиране с бетон-контакт | м2 | 61 |
| 21 | Доставка и монтаж на теракотни плочи | м2 | 7 |
| 22 | Доставка и полагане на фаянсови плочи | м2 | 27 |
| 23 | Боядисване с цветен латекс | м2 | 37 |
| 24 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 27 |
| 25 | Тухлена зидария | м3 | 1 |
| 26 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 16 |
| 27 | Изкърпване около врати с включени ъглови лайсни | мл | 15 |
| 28 | Доставка и монтаж вентилатор Ф110 | бр | 1 |
| 29 | Направа на вентилационнен преход Ф110 | мл | 15 |
| 30 | Направа на дупка в тухлена стена Ф110 | бр | 2 |
| 31 | Меки водоснабдителни връзки | бр | 2 |
| 32 | Направа на ел. инсталация 1,5м2 | мл | 20 |
| 33 | Демонтаж на дървена дограма 1,70/1,80 | бр | 1 |
|  | Стая на медиатора |  |  |
| 1 | Боядисване с цветен латекс | м2 | 16 |
| 2 | Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм | м2 | 16 |
| 3 | Д-ка и м-ж ъглови летви | мл | 16 |
| 4 | Гипсова шпакловка | м2 | 16 |
| 5 | Шпакловка с теракол и микрофибърна мрежа по под | м2 | 16 |

Обособена позиция 51:Сграда читалище с.Ф.Дянково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зидария от бетонови тухли 400/200/200 | м3 | 5,8 |
| 2 | Изкоп за основи 10,50/0,40/0,30 | м3 | 1,3 |
| 3 | Кофраж и декофраж | м2 | 9 |
| 4 | Д-ка и полагане В15 | м3 | 1,7 |
| 5 | Арматура стомана А III | кг | 100 |
| 6 | Външна гладка мазилка | м2 | 31 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 31 |
| 8 | Фасаген по фасада цветен | м2 | 31 |

Обособена позиция 52:Сграда читалище с.Ловчанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ж врата с р-ри 1,50/2,50 | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,50/2,50 с вкл. подмазване | бр | 1 |
| 3 | Д-ж фазер | м2 | 30 |
| 4 | Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция | м2 | 30 |
| 5 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 | бр | 2 |
| 6 | Латекс по стени и тавани | м2 | 120 |
| 7 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 60 |
| 8 | Гипсова шпахловка | м2 | 100 |
| 9 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 120 |
| 10 | Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 2 |
| 11 | Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 2 |
| 12 | Д-ж дървена облицовка | м2 | 40 |
| 13 | Д-ж паркет | м2 | 16 |
| 14 | Д-ж ламинат | м2 | 16 |
| 15 | Армирана бетонова н-ка с деб. До 5см | м2 | 16 |
| 16 | Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм | м2 | 16 |
| 17 | Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция по стени и таван | м2 | 60 |
| 18 | Д-ка и м-ж топлоиз. ХPS с деб. 2см. вкл. шпахловка , мрежа и грундиране | м2 | 44 |
| 19 | Разбиване бетова настилка | м2 | 60 |
| 20 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см. | м2 | 60 |
| 21 | Мита бочарда по подове | м2 | 60 |
| 22 | Мита бучарда по стъпала | м2 | 20 |
| 23 | Очукване външна мазилка | м2 | 150 |
| 24 | Външна гладка мазилка | м2 | 150 |
| 25 | Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък | м2 | 320 |
| 26 | Фасадно скеле | м2 | 320 |
| 27 | Д-ж прозорец с р-ри 1,20/1,50 | бр | 2 |
| 28 | Д-каи м-ж прозорец с р-ри 1,20/1,50 с вкл. подмазване | бр | 2 |
| 29 | Ремонт пана по окачен таван | бр | 3 |
| 30 | Первази стиропор | мл | 10 |
| 31 | Д-ж прозорци с р-ри 1,30/2,90 | бр | 5 |
| 32 | Д-ка и м-ж PVC прозорци с р-ри 1,30/2,90 с вкл. подпр. вътрешна дъска | бр | 5 |
| 33 | Подмазване около прозорци | мл | 86 |

Обособена позиция 53:Сграда читалище с.Ломница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очукване на стара мазилка и замазка | м2 | 40 |
| 2 | Циментова замазка за наклон | м2 | 30 |
| 3 | Грунд преди хидроизолация | м2 | 35 |
| 4 | Хидро изолация два пласта воалит с посипка 4,5 кг/м2 и газопламъчно залепване | м2 | 35 |
| 5 | Облицовка от гранитогрес по чело | мл | 15 |
| 6 | Пола от поцинкована ламарина | мл | 15 |
| 7 | Външна циментова мазилка | м2 | 30 |
| 8 | Шпакловка с бяло флексово лепило и микрофибърна мрежа | м2 | 60 |
| 7 | Скеле | м2 | 70 |

Обособена позиция 54:Сграда Здравна служба с.Божурово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дървена дограма | бр | 11,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/155 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 80/80 отваряем с комарник | бр | 1,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 70/200 | бр | 4,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/220 | бр | 1,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 1,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 200/230 | бр | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 50/50 отваряем с комарник | бр | 1,00 |
| 9 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100,00 |
| 10 | Шпакловка гипсова | м2 | 100,00 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 100,00 |
| 12 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 100,00 |
| 13 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 110,00 |
| 14 | Боядисване с латекс около врати и прозорци | мл | 110,00 |
| 15 | Д-ка и м-ж подпрозоречни дъски вътрешни и външни | мл | 15,00 |
| 16 | Грунд върху фаянс | м2 | 8,00 |
| 17 | Мазилка под фаянс | м2 | 8,00 |
| 18 | Демонтаж фаянс | м2 | 8,00 |
| 19 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 28,00 |
| 20 | Циментова замазка под | м2 | 7,50 |
| 21 | Теракота по под | м2 | 7,50 |
| 22 | Д-ка и м-ж ПС | бр | 1,00 |
| 23 | Демонтаж седало и казанче | бр | 2,00 |
| 24 | Д-ка и м-ж моноблок | бр | 2,00 |
| 25 | Отводняване моноблок | бр | 2,00 |
| 26 | Свързване моноблок със съществуващ водопровод | бр | 2,00 |
| 27 | Д-ка и м-ж СК за моноблок | бр | 2,00 |
| 28 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 3км | м3 | 6,00 |
| 29 | Д-ка и м-ж СК 1 / 2 " | бр | 4,00 |
| 30 | Д-ка и м-ж противовлажно тяло | бр | 5,00 |
| 31 | Д-ка и м-ж ел.ключ | бр | 4,00 |
| 32 | Д-ка и м-ж проточен бойлер 5л и връзка с водопровод | бр | 1,00 |
| 33 | Демонтаж и монтаж проточен бойлер | бр | 1,00 |
| 34 | Подмяна водопровод 1 / 2 " с ППР ф 20 | мл | 30,00 |
| 35 | Лампен излаз до 6м | бр | 5,00 |
| 36 | Контактен излаз до 6м | бр | 4,00 |
| 37 | Д-ка и м-ж контакт двоен тип шуко | бр | 4,00 |
| 38 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5+1,5 | мл | 100,00 |

Обособена позиция 55:Сграда Здравна служба с.Ловчанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армирана бетонова н-ка с деб. до 10м | м2 | 60 |
| 2 | Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4см. | м2 | 60 |
| 3 | Д-ка и м-ж цветни градински бордюри | мл | 35 |
| 4 | Демонтаж бетонови плочи | м2 | 60 |

Обособена позиция 56:Сграда Здравна служба с.Победа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блажна боя по дървени повърхности | м2 | 15,00 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 40,00 |
| 3 | Шпакловка гипсова | м2 | 40,00 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 40,00 |
| 5 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 40,00 |
| 6 | Демонтаж дървена дограма | бр | 10,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 80/80 отваряем с комарник | бр | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/155 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 4,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 70/200 | бр | 1,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 2,00 |
| 11 | Д-ка и монтаж витрина 200/300 | бр | 1,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж алуминиева врата двойна 200/220 | бр | 1,00 |
| 13 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 112,00 |
| 14 | Боядисване с латекс около врати и прозорци | мл | 112,00 |
| 15 | Демонтаж фаянс | м2 | 8,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 8,00 |
| 17 | Циментова замазка под | м2 | 6,20 |
| 18 | Теракота по под | м2 | 6,20 |
| 19 | Д-ка и м-ж ПС | бр | 2,00 |
| 20 | Демонтаж седало и казанче | бр | 1,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж моноблок | бр | 1,00 |
| 22 | Отводняване моноблок | бр | 1,00 |
| 23 | Свързване моноблок със съществуващ водопровод | бр | 1,00 |
| 24 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 3км | м3 | 4,00 |
| 25 | Д-ка и м-ж СК 1/2 " | бр | 1,00 |
| 26 | Д-ка и м-ж противовлажно тяло | бр | 3,00 |
| 27 | Д-ка и м-ж ел.ключ | бр | 3,00 |

Обособена позиция 57:Сграда Здравна служба с.Бенковски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кофраж и декофраж стени с Н= ср. 0,60 | м2 | 24 |
| 2 | Д-ка и полагане на бетон В15 | м3 | 6 |
| 3 | Арматура стомана А III | кг | 340 |
| 4 | Обратна засипване и трамбоване | м3 | 5,7 |
| 5 | Д-ка и м-ж мет.тръбен парапет с височ. 0,90с вкл. боядисване | мл | 20 |
| 6 | Пробиване на отвор и монтаж на чопове за връзка рампа и стенички през 30см | бр | 67 |

Обособена позиция 58:Сграда Здравна служба с.Владимирово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коридор |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг от минерално - ватни пана 600/600 | м2 | 17 |
| 2 | Демонтаж фазер по таван | м2 | 17 |
| 3 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18W | бр | 1 |
| 4 | Д-ж прозорец с р-ри 1,20/2,40 | бр | 2 |
| 5 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,20/2,40 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2 |
| 6 | Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 7 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 8 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см. | м2 | 17 |
| 9 | Д-ка и м-ж теракот по под | м2 | 17 |
| 10 | Перваз теракот | мл | 18 |
| 11 | Д-ка и м-ж подопрозоречни вътрешни дъски | мл | 2,4 |
| 12 | Подмазване около прозорци и врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 40 |
| 13 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 20 |
| 14 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 20 |
| 15 | Гипсова шпахловка | м2 | 20 |
| 16 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 20 |
|  | стая доктор и стоматолог |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг от минерално - ватни пана 600/600 | м2 | 32 |
| 2 | Демонтаж фазер по таван | м2 | 32 |
| 3 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18W | бр | 2 |
| 4 | Д-ж прозорец с р-ри 1,20/2,40 | бр | 2 |
| 5 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,20/2,40 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2 |
| 6 | Д-ж врата с р-ри 1,00/2,00 | бр | 2 |
| 7 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,00/2,00 | бр | 2 |
| 8 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см. | м2 | 32 |
| 9 | Д-ка и м-ж теракот по под | м2 | 32 |
| 10 | Перваз теракот | мл | 30 |
| 11 | Д-ка и м-ж подпрозоречни и вътрешни дъски | мл | 2,4 |
| 12 | Подмазване около прозорци и врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 50 |
| 13 | Демонтаж дървена облицовка | м2 | 58 |
| 14 | Вътрешна мазилка | м2 | 58 |
| 15 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 58 |
| 16 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 60 |
| 17 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 60 |
| 18 | Гипсова шпахловка | м2 | 60 |
| 19 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 60 |
|  | манипулационна |  |  |
| 1 | Д-ж прозорец с р-ри 1,20/2,40 | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,20/2,40 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж фазер по таван | м2 | 14 |
| 4 | Д-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг от минерално - ватни пана 600/600 | м2 | 14 |
| 5 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 26 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 26 |
|  | Гипсова шпахловка | м2 | 26 |
| 7 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 26 |
| 8 | Вътрешна мазилка | м2 | 25 |
| 9 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 25 |
| 10 | Подмазване около прозорци с вкл. ъглови лайсни | м2 | 35 |
| 11 | Демонтаж врата 1,00/2,00 | бр | 2 |
| 12 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,00/2,00 | бр | 2 |
| 13 | Д-ка и м-ж подпрозоречни вътрешни дъски | мл | 2,4 |
| 14 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18W | бр | 1 |
|  | коридор |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж дървен капак с р-ри 0,70/0,70 | бр | 1 |
| 2 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 60 |
| 3 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 60 |
| 4 | Гипсова шпахловка | м2 | 60 |
| 5 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 60 |
| 6 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18W | бр | 1 |
| 7 | Д-ка и м-ж ППR ф20 за студена вода с фасонни части | мл | 3 |

Обособена позиция 59:Сграда Здравна служба с.Карапелит

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очукване вътрешна мазилка | м2 | 200 |
| 2 | Вътрешна гладка мазилка | м2 | 200 |
| 3 | Скеле | м2 | 50 |
| 4 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 300 |
| 5 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 100 |
| 6 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 300 |
| 7 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 300 |
| 8 | Блажна бя по метални повърхности | м2 | 50 |
| 9 | Блажна боя по дървена дограма | м2 | 10 |
| 10 | Д-ж прозорец с р- ри 1,40/1,45 | бр | 3 |
| 11 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,45 с едно отваряемо крило | бр | 1 |
| 12 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,40/1,45 | бр | 2 |
|  | манипулационна |  |  |
| 1 | Д-ж прозорец с р- ри 1,45/1,70 | бр | 2 |
| 2 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,45/1,70 с едно отваряемо крило и коморник | бр | 2 |
| 3 | Д-ж врата с р -ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 4 | Д-ка и м- ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 5 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 60 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 60 |
| 7 | Гипсова шпахловка | м2 | 60 |
| 8 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 60 |
| 9 | Подмазване около прозорци и врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 70 |
| 10 | Д-ка и м-ж PVC гише с р-ри 0,60/040 | бр | 1 |
| 11 | Д-ка и м-ж подпрозоречни вътрешни дъски | мл | 7 |

Обособена позиция 60:Сграда Здравна служба с.Житница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологичен кабинет |  |  |
| 1 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 14 |
| 2 | Доставка и монтаж на теракот | м2 | 14 |
| 3 | Полагане на перваз от теракотни плочи | мл | 15 |
| 4 | Демонтаж на прозорец 1,40/1,50 | бр | 2 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,40/1,50 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 2 |
| 6 | Прозвъняване на ел. инсталация | мл | 30 |
| 7 | Доставка и монтаж на ел ключ | бр | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на ел контакт | бр | 2 |
| 9 | Подмазване по врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 34 |
| 10 | Д-ка и м-ж на осветително тяло ЛОТ 4х18 | бр | 1 |
| 11 | Демонтаж на дървена врата 0,90/2,10 | бр | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,90/2,10 | бр | 1 |
|  | Фоайе |  |  |
| 1 | Грундиране с грунд-контакт | м2 | 3 |
| 2 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 3 |
| 3 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 3 |
| 4 | Полагане на перваз от теракотни плочи | мл | 7 |
| 5 | Направа на кутия от гипсокартон на конструкция | мл | 3 |
| 6 | Гипсова шпакловка по гипсокартон | м2 | 2 |
| 7 | Демонтаж на дървена врата 1,00/2,10 | бр | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 1,00/2,10 | бр | 2 |
| 9 | Подмазване по врати с включени ъглови лайсни | мл | 20 |
| 10 | Демонтаж на дървена врата 2,15/1,30 | бр | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 2,15/1,30 с две отваряеми крила | бр | 1 |
|  | Коридор |  |  |
| 1 | Грундиране с грунд контакт | м2 | 4,5 |
| 2 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 4,5 |
| 3 | Доставка и монтаж на теракот | м2 | 4,5 |
| 4 | Полагане на метална лайсна по теракот | мл | 1 |
| 5 | Полагане на первази от теракотни плочи | мл | 7 |
| 6 | Демонтаж на дървена врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 8 | Подмазване на врата с включени метални ъглови лайсни | мл | 10 |
|  | Манипулационна |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на осветително тяло ЛОТ 4х18 | бр | 2 |
| 2 | Демонтаж на дървен прозорец 1,40/1,50 | бр | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,40/1,50 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 4 | Демонтаж на дървена врата 1,00/2,00 | бр | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 1,00/2,00 | бр | 1 |
| 6 | Демонтаж и монтаж на външни прозоречни решетки | бр | 5 |
| 7 | Подмазване на врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 22 |
| 8 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 14 |
| 9 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 14 |
| 10 | Гипсова шпакловка | м2 | 14 |
|  | Тоалетна |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 0,90/0,55 | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 0,90/0,55 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 1 |
| 3 | Демонтаж на седало | бр | 1 |
| 4 | Разбиване на куфар | м3 | 0,77 |
| 5 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 2 |
| 6 | Доставка и монтаж на сифон | бр | 1 |
| 7 | Направа на канал и полагане на ПВЦ тръба Ф50 с включени фитинги | мл | 6 |
| 8 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф110 с включени фитинги | мл | 3 |
| 9 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 2 |
| 10 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 12 |
| 11 | Доставка и монтаж на мивка среден формат | бр | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на моноблок | бр | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на мивкова батерия | бр | 1 |
| 14 | Направа на водопрод с ППР тръби Ф20 с включени фасонни части | мл | 10 |
| 15 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 10 |
| 16 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 10 |
| 17 | Гипсова шпакловка | м2 | 10 |
| 18 | Демонтаж на дървена врата 1,00/2,00 | бр | 1 |
| 19 | Доставка и монтаж ПВЦ врата 1,00/2,00 | бр | 1 |
| 20 | Подмазване на врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 16 |
| 21 | Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон на конструкция за направа на куфар за мръсен канал | мл | 6 |
|  | Лекарски кабинет |  |  |
| 1 | Демонтаж на дървен прозорец 1,40/1,50 | бр | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,40/1,50 с едно отваряемо крило, комарник и подпрозоречна дъска | бр | 2 |
| 3 | Демонтаж на дървена врата 2,00/1,00 | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 2,00/1,00 | бр | 1 |
| 5 | Подмазване на врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 34 |
| 6 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 10 |
| 7 | Демонтаж на дървена врата 1,10/2,10 | бр | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 1,10/2,10 | бр | 1 |
| 9 | Продухване на мръсен канал машинно | бр | 1 |
| 10 | Изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 2 |
| 11 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 100 |

Изготвил:

Недялка Костадинова

Старши спициалист в дирикция УТСОСПООС

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Образец № 1 Оферта за участие

Образец № 2 Представяне на участника

Образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Образец № 4 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Образец № 6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Образец № 8 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Образец № 9 Декларация за запознаване с условията на поръчката

Образец № 10 Декларация за запознаване с обекта

Образец №11 Декларация за застраховка „Професионална отговорност”

Образец № 12 Списък на изпълненото строителство

Образец № 13 Списък-Декларация на техническите лица

Образец № 14 Декларация за ангажираност на експерт

Образец № 15 Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 16 Ценово предложение

Образец № 17 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, а. 4 от ЗОП

Приложения:

1.Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

2.Протокол за действително извършените СМР/ Приложение1/

3.Приемо – предавателен протокол/ Приложение 2/

Образец 1

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради  в населените  места на община Добричка”

- по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски -	(ДА / НЕ)

- по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - 	(ДА / НЕ)

- по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – (ДА / НЕ)

- по ОП4.Сграда кметство с.Черна – (ДА / НЕ)

- по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – (ДА / НЕ)

- по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – (ДА / НЕ)

- по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – (ДА / НЕ)

- по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- (ДА / НЕ)

- по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – (ДА / НЕ)

- по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- (ДА / НЕ)

- по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – (ДА / НЕ)

- по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – (ДА / НЕ)

- по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – (ДА / НЕ)

- по ОП14.Административна сграда,

- автоработилница и гаражи община Добричка- (ДА / НЕ)

- по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – (ДА / НЕ)

- по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - (ДА / НЕ)

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- (ДА / НЕ)

- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- (ДА / НЕ)

- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – (ДА / НЕ)

- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- (ДА / НЕ)

- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 	(ДА / НЕ)

- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-(ДА / НЕ)

- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово	 - (ДА / НЕ)

- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – (ДА / НЕ)

- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – (ДА / НЕ)

- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище - 	(ДА / НЕ)

- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – (ДА / НЕ)

- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница	 - (ДА / НЕ)

- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – (ДА / НЕ)

- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – (ДА / НЕ)

- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – (ДА / НЕ)

- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – (ДА / НЕ)

- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – (ДА / НЕ)

- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци	 - (ДА / НЕ)

- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – (ДА / НЕ)

- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – (ДА / НЕ)

- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – (ДА / НЕ)

- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – (ДА / НЕ)

- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – (ДА / НЕ)

- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – (ДА / НЕ)

- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – (ДА / НЕ)

- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – (ДА / НЕ)

- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – (ДА / НЕ)

- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – (ДА / НЕ)

- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – (ДА / НЕ)

- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – (ДА / НЕ)

- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – (ДА / НЕ)

- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- (ДА / НЕ)

- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – (ДА / НЕ)

- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – (ДА / НЕ)

- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – (ДА / НЕ)

- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци  -(ДА / НЕ)

- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – (ДА / НЕ)

- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – (ДА / НЕ)

- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци –  (ДА / НЕ)

- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – (ДА / НЕ)

- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – (ДА / НЕ)

- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – (ДА / НЕ)

- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – (ДА / НЕ)

- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – (ДА / НЕ)

Забележка:

1. Участникът отбелязва обособените позиции, за които участва!

Представляваният от мен участник (физическо/ юридическо лице/ ЕТ) …………………………….……………… (Наименование на участника) е с ЕИК / Булстат/ ЕГН ……………………

Представляваният от мен участник - обединение е създадено на …………………….. г. с …………………………………………………………………..

(посочва се ако участникът е обединение, включително с какъв документ е създадено)

В обединението са включени следните лица:

1. …………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………….

(посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за включените в обединението лица)

Предлагаме Срок на валидност на офертата .....................  ( …………….. ) календарни дни, от крайния срок за получаване на оферти.

/Срокът не може да бъде по-малък от срока записан в обявлението за обществената поръчка/

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

……………………….. г.                 			                        Участник: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

# Образец 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

1. Наименование на участника: …………………….......................................

2. ……………………………….

(Посочва се ЕИК/ Булстат/ ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

3. Адрес за кореспонденция:

гр.………………………………....

ул. …………………………………

ПК …………………………...........

телефон: ………………………….

факс: ……………………………...

e-mail: …………………………….

(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

4. Лица представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, адрес, длъжност………………………………………………………

5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните лица:

………………………………………

5. Данни за банковата сметката:

БАНКА: .....................................................................................................

BIC: ............................................................................................................

IBAN: .........................................................................................................

Титуляр на сметката: ………………………………………………….……

Неразделна част от настоящия документ са:

- Декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

- Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП.

……………………….. г.                 			                        Участник: ………………..

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник:

2.1. Не е обявен в несъстоятелност.

2.2. Не е в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):

3.1. Няма задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3.2. Има задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

3.3. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП.

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информацията по т. ……… се съдържа в следните публични регистри ……………… (посочва се в кои публични регистри се съдържа посочената информация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен)

или

следния компетентен орган …………………………, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства.

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя)

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

*Забележка: Декларацията се подписва от лицето или лицата, които представляват съответния участник, съгласно документите за регистрация.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: Не съм участвал като външен експерт в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното се зачертава)

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Наименование на подизпълнителя | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- | --- |

3. Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП.

3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, т.3 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Приложение: Декларация от посочените подизпълнители с изразено от тях съгласие за участие в настоящата поръчка като подизпълнители.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/-ната/ ……………………………………………………………………………

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

……………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..  (наименование на подизпълнителя) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ………………………………………………………………...

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице

(търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава)

.............................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

Изразявам съгласието си  да участваме като подизпълнител на 													  (наименование на участника в процедурата, на който лицетое подизпълнител) при изпълнение на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта..

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец  8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец  9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на обществена поръчка

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм и приемам всички условия на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка;

2.  Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3.    Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

ОП…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата…………………………………………………….................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………….

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………….

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

в случай, че бъда избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще осигуря  полица за застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл.171 от ЗУТ  по време на целия срок за изпълнение на договора.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) | __________________________ |

Образец 12

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство на обекти:

| № | Възложител (получател) Адрес, телефон, факс, електронна поща | Предмет на договора/ описание на основните дейности | Стойност на договора /лева без ДДС/ | Дата на започване и дата на приключване на строителството |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

За потвърждение на горните данни за сходно с предмета на поръчката строителство:

І. Прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

1. ……………………

2. …………………….

3………………………

4………………………

5………………………

или

ІІ. Посочваме следните публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация и която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството:

1. ……………………….

2. ………………………..

3………………………….

4………………………….

5………………………….

или

ІІІ. Прилагаме копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

1. ………………………

2. ………………………

3…………………………

4…………………………

5…………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 13

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ/ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

/съгласно чл.51, ал.1, т.4 и т. 10 от ЗОП/

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните служители/експерти:

| Служител/ Експерт (трите имена) | Длъжност, която ще изпълнява | Вид правоотношение с участника | Образование (№ на диплома, степен, специалност, учебно заведение, година на дипломиране) | Професионална квалификация (№ на издадения документ, направление, година на придобиване) | Професионален опит (години трудов стаж, месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният ………………………………………....................................…………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………………………………………………………..

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………………………………………………………..……..

(наименование  на участника)

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: ……………….., за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали известни във връзка с моето участие в обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                           (подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва от експерти, които не са служители на участника и се представя от всеки експерт поотделно.

Образец 15

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

по Обособена позиция  …… „………………………………………………………………………”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: …………………….календарни дни от датата на подписване на договора / не по –голям от 70/

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: …………… (…………………) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

г.                 		                        Участник:

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)

Образец 16

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД  ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

по Обособена позиция  …… „………………………………………………………………………”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

І. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:   …................................................. (……………..…..цифром и словом) лева без ДДС и  ……………..…................................ (……………………..цифром и словом) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС

- по ОП2.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС

- по ОП3.Сграда кметство с.П.Минково – до 8333,33 лева без ДДС

- по ОП4.Сграда кметство с.Черна – 18333,33лева без ДДС

- по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово – 13333,33лева без ДДС

- по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите – 4000лева без ДДС

- по ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци – 14166,67лева без ДДС

- по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС

- по ОП9.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци – 9583,33лева без ДДС

- по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово- 10000лева без ДДС

- по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник – 1000лева без ДДС

- по ОП12.Сграда кметство с.Царевец – 3833,33лева без ДДС

- по ОП13.Сграда кметство с.Алцек – 3333,33лева без ДДС

- по ОП14.Административна сграда,

- автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС

- по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина – 10000лева без ДДС

- по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС

- по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС

- по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС

- по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна – 15166,67 лева без ДДС

- по ОП20.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС

- по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 	5000лева без ДДС

- по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,33лева без ДДС

- по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово	 - 8000лева без ДДС

- по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница – 2000лева без ДДС

- по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово – 2833,33лева без ДДС

- по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС

- по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек – 6250,00лева без ДДС

- по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница	 - 1666,67лева без ДДС

- по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци – 7833,33лева без ДДС

- по ОП30.Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 16666,67лева без ДДС

- поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 4416,67лева без ДДС

- по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа – 7916,67лева без ДДС

- по ОП33.Сграда ЦДГ с.Росеново – 7500лева без ДДС

- поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци	 - 2500лева без ДДС

- по ОП35.Сграда читалище с.Медово – 8333,33лева без ДДС

- по ОП36.Сграда читалище с.Одринци – 22500лева без ДДс

- по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино – 20833,33лева без ДДС

- по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци – 8333,33лева без ДДС

- по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово – 10500лева без ДДС

- по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа – 7333,33лева без ДДС

- по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци – 1666,67лева без ДДС

- по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево – 8333,33лева без ДДС

- по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия – 10000лева без ДДС

- по ОП44.Сграда читалище с.Камен – 1250 лева без ДДС

- по ОП45.Сграда читалище с.Лясково – 3166,67 лева без ДДС

- по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница – 8750 лева без ДДС

- по ОП47.Сграда читалище с.Одърци – 7916,67 лева без ДДС

- по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС

- по ОП49.Сграда читалище с.Славеево – 6333,33 лева без ДДС

- по ОП50.Сграда читалище с.Смолница – 12750лева без ДДС

- по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково – 1666,67лева без ДДС

- по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци  -18833,33 лева без ДДС

- по ОП53.Сграда читалище с.Ломница – 2250 лева без ДДС

- по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово – 7333,34 лева без ДДС

- по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци – 3333,34 лева без ДДС

- по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа – 5000 лева без ДДС

- по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски – 2083,34 лева без ДДС

- по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово – 11666,67 лева без ДДС

- по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит – 6666,67 лева без ДДС

- по ОП60.Сграда Здравна служба с.Житница – 7500лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. %

3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ %

4. Доставно-складови разходи ………………………………….................. %

5. Печалба ………………………………………………………................... %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ..................................... /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъотвенствие от предложените  единична  и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

г.                 		                                Участник: 		_____

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Образец 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

* Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Декларацията се прилага в Плик № 2 „Техническо предложение“.

г.                 		                                Декларатор: 		_____

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Проект!

ДОГОВОР

№……..

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №……  - ОБЕКТ………………………………….

Днес ………………………. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков  – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2.…………………………………………...……..,ЕИК……………..……….....……, представляван/а/ от …………………..………………..…., със седалище и адрес на управление ………………...…………………., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински сгради в населените  места на община Добричка”, по Обособена позиция ….. – „………………………………..”, открита с Решение № ………………. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № ……………….. на Кмета на Община  Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: …………………………………………………………………….

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .................... (........................) лева без ДДС и ..................................  (..............) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

| Банка, адрес |  |
| --- | --- |
| BIC |  |
| IBAN |  |

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е /…………………………………………………./ календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

ІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за  изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

ІІI.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно …………….… (………………….……) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е .............. (.................) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V.  НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни,  намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24.  Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Ценово предложение на Изпълнителя;

- Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….                          	ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:

/ЙАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

Веселка Петрова

Директор ФСД

инж. Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Изготвил:

Юрист при община Добричка

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител: Община Добричка |  |  | Договор от: .................................... |
| Изпълнител: |  |  | Дог.стойност: ………………..... лв |
| Обект: |  |  | Отчетна стойност:…….………лв |
| П Р О Т О К О Л |  |
| за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи |
| Днес ……………………………...2015 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |
|  | 1..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  |
|  | ………………………………………………………………………., след направена проверка на място установихме, че към …………….2015 год са изпълнени и подлежат на приемане и заплащане следните видове строително-монтажни работи: |
| Таблица 1 |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | Предвидени СМР | Действително извършени СМР |
|  |  |  | К-во | ед.цена /лева/ | Стойност /лева/ | К-во | ед.цена /лева/ | Стойност /лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 % ДДС: |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
| В съответствие с разпоредбите на чл.17 от договора за времето от изтичане на срока по чл10 на договора до окончателното завършване на строителството се дължи неустойка в размер на 1% от стойността на оставащите за изпълнение СМР, но не повече от 20%. С протокол от …………….. 2015год. са отчетени следните видове СМР, предвидени съгласно договора, но неизпълнени в срок: |
| Таблица 2 |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | Предвидени СМР | Извършени към …………г. СМР | Оставащи за изпълне-ние СМР | ед. цена /лева/ | Стойност /лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |
| 20 % ДДС: |  |
| ВСИЧКО: |  |
| Общо за времето от …………2015 год до ……………2015 год. на основание чл.17 от договора се дължат неустойки в размер на ……….% от сумата по таблица 2 или …………………… лева. |
| Този протокол е основание за изготвяне на документи за разплащане. |
|  | Изпълнител: | За Възложителя: |  |  |
|  | /................................. |  | 1............................../........................................... |
|  |  |  | 2.............................../....................................... |
|  |  |  | 3………………… ./……………………………… |

Приложение 2

Възложител:Община Добричка гр. Добрич

Изпълнител:……………………………

Обект: …………………………………..

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

Днес ………………………………, подписаните представители на :

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Добричка ,   представлявано от:

-кмет/кметски наместник/…………………………………………….

-строителен техник……………………………………………………

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………………………………………………………

ПРЕДАВА НА:

Долуподписаните представители на двете страни след като приехме извършените СМР на обект:

……………………………………………………………………………………………………..				КОНСТАТИРАХМЕ:

На основание сключен договор: №…………… от ………………………………………………

1.Възложените  СМР /описват се видовете работи/  извършени съобразно възложеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.Възложените СМР са изпълнени …………………………………………………………………..

/с какво качество/

……………………………………………………

/  какъв срок/

3.Изготвеният протокол  - Приложение 1/отговаря  или неотговаря/на действително  извършените СМР.

4.Обектът е/ почистен или непочистен/ от строителни отпадъци.

Въз основа на горе изложеното приехме, че договорът за обект:……………………………………

е /изпълнен или неизпълнен/ в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Обектът  се  предава за стопанисване на ……………………………………..кмет/кметски наместник/

…………………………………община Добричка.

/населено място/

Настоящият протокол е съставен в  три екземпляра един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ.

Изпълнител:…………….					Съставили:………………………

1.кмет/км. наместник/

……………………………..

2.стр.техник

……………………………….