## Лист1
Количествено – стойностна сметка - обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци
№ | Материал /Вид дейност | Мярка | Количество | Единична цена без вкл. ДДС | Обща стойност без вкл. ДДС
А | Строителни работи
I | Направа на подпорна стена
1. | Доставка на дървени колове, обли, ф 12 см, L= 93 см., заострени в единия край, а в другия край с жлеб с височина 3 см, ф 2 см. (по детайл, черт. 5) | Бр. | 98
2. | Монтаж на дървени колове | Бр. | 98
3. | Доставка на дървена греда, сечение полукръг ф 12 см., L=3.00 м. | Бр. | 4
4. | Монтаж на дървената греда върху дървените колове (да се включи в цената пробиването на дупки през 12 см. за направа на сглобката) | Бр. | 4
II | Направа на пясъчник 200./300/30 см.
5. | Изкоп за направа пясъчник | м2 | 6
6. | Трамбоване основа за пясъчник | м2 | 6
7. | Дървени греди 12/12 - 2.00 м. дълги | Бр. | 4
8. | Дървени греди 12/12 - 2.00 м. дълги - заоблени | Бр. | 2
9. | Дървени греди 12/12 - 3.00 м. дълги | Бр. | 4
10. | Дървени греди 12/12 - 3.00 м. дълги - заоблени | Бр. | 2
11. | Полагане на дървени греди и оформяне рамка на пясъчника | Бр. | 12
12. | Пясък | м3 | 1.8
Б | Ел | М2 | 6
| Осветителни тела | М2 | 6
1. | Доставка и монтаж на осветително тяло 70W | Бр. | 21
2. | Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло с фланец, h=4м, ф76 мм, вкл. Фундамент | Бр. | 21
3. | Доставка и монтаж на допълнителни елементи осветителни тела и стълбове | Бр. | 21
Захранващи кабели и проводници
4. | Доставка и полагане на проводник NYCY 3 х 1,5/ 1,5мм2 | М1 | 310
Инсталационни канали и материали
5. | Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел" | М | 250
6. | Доставка и полагане пясък утаечен | М3 | 30
Заземителна инсталация
7. | Доставка и монтаж заземителна шина 40х4х6000мм | Бр. | 11
8. | Направа на заземителна клема | Бр. | 11
9. | Измерване на преходно съпротивление на заземител | Бр. | 11
В | Растителност - доставка + засаждане
1. | Albicia julibrisin, H=250-300 см. | Бр. | 1
2. | Pinus nigra, H=250-300 см. | Бр. | 1
3. | Spiraea bumalda, Н=40-60 см. | Бр. | 33
4. | Weigela florida, H=40-60 см. | Бр. | 70
5. | Spiraea japonica, H=40-60 см. | Бр. | 20
6. | Juniperus horisontalis "Blue chip", H=20 см. | Бр. | 79
7. | Juniperus horisontalis "Gold carpet", H=20 см. | Бр. | 55
8. | Lupinus angustifolius | Бр. | 7
9. | Hemerocalis fulva | Бр. | 4
10. | Ehinacea purpurea | Бр. | 5
11. | Delphinium Sunny Skies | Бр. | 3
12. | Nepeta mussini | Бр. | 3
13. | Rudbekia hybrida | Бр. | 3
14. | Hosta Gold Haze | Бр. | 8
15. | Dianthus plumarius | Бр. | 4
16. | Monarda didima | Бр. | 5
17. | Rosa sp. | Бр. | 191
18. | Saxifraga Rose Pixie | Бр. | 3
19. | Heuihera macrocarpa | Бр. | 5
20. | Geum rivale | Бр. | 4
21. | Lavandula officinalis | Бр. | 5
22.. | Thymus citriodorus Golden King | Бр. | 10
23. | Campanula glomerata f. acaulis | Бр. | 10
Г | Реконструкция тревни площи
1. | Култивиране на зелени площи | М2 | 748
2. | Подравняване на култивираната площ | М2 | 748
3. | Внасяне на плодородна почва+подравняване | М3 | 75
4. | Затревяване (тревна смеска, разхвърляне на тревна смеска, валиране, торене с амониева селитра, поливане, първа коситба) | М2 | 600
5. | Изхвърляне на отпадъци | М3 | 30
Д | Поливна система
1. | Разпръсквач роторен - 10см | Бр. | 33
2. | Клапан електромагнитен 1" - 9V - дебит | Бр. | 7
3. | Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж | Бр. | 7
4. | Шахта за клапани правоъгълна 50,5сm x 37,0сm / h=30,5сm | Бр. | 2
5. | Програматор - 4 станции - три програми - LCD екран - 9V | Бр. | 2
6. | Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm | Бр. | 2
7. | Батерия алкална 9 V | Бр. | 4
8. | Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V) | Бр. | 20
9. | Гъвкава връзка ролка 30м | Бр. | 1
10. | Регулатор на налягането 3/4"Ж - 1.75 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h) | Бр. | 2
11. | Маркуч капков Ø16mm /33/2л/ч/100м | Бр. | 2
12. | Коляно с коничен накрайник 3/4" мъжка резба | Бр. | 40
13. | Коляно с коничен накрайник 1/2" мъжка резба | Бр. | 33
14. | Тръба полиетилен Ø25 PN10 | m` | 330
15. | Скоба водовземна Ø25 – 3/4" | Бр. | 35
16. | Фитинги и др. материали за монтаж | Бр. | 1
17. | Монтаж: | Бр. | 1
18. | Изкопно - насипни работи: | Бр. | 1
19. | Транспорт и доставка на материали: | Бр. | 1
Непредвидени разходи в размер до 4% без вкл. ДДС
Обща стойност без вкл. ДДС
Подпис и печат: _____________________________
____________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)