РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление за  нуждите на Дом за възрастни хора с деменция- ДВХД село Опанец, Община Добричка, Област Добрич”

I. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на настоящата поръчка  е доставка на дизелово гориво за отопление за  нуждите на Дом за възрастни хора с деменция- ДВХД село Опанец, Община Добричка, Област Добрич:

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя,  с превоз на изпълнителя.

Вид и количества както следва: Наименование на стоката: газьол 0,001% S

Количество: 26 000 + 30% *

Забележка: Посочените количества са прогнознии не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.

Начин на формиране на доставната цена: базовата цена за 1 000 литра гориво за отопление без ДДС, коригирана с фиксиран за целия срок на договора процент търговска надценка или отстъпка, посочен от участника. В доставната цена се включват всички разходи, свързани с доставката на заявеното гориво за отопление франко складовете на възложителя, включително и транспортните.

Базовата цена се оферира от участника като цена на основния производител /вносител/ определена към датата на решението за откриване на процедура за участие.

Доставната цена може да бъде променяна само в случаите на промяна на базовата цена, в резултат на изменение на цените на горивата и петролните продукти от основния производител /вносител/ на горива на територията на страната, което обстоятелство се удостоверява чрез официални документи за изменение на цените.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ и изисквания към изпълнението

- Общи изисквания и изисквания за качество

Горивото за отопление, предмет на настоящата поръчка следва да притежава следните технически параметри:

- да отговаря на изискванията за качество на течните горива, съгласно нормативните актове: Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обнародвана в ДВ бр. 66 от 25.07.2003 г.) и БДС; Закона за опазване на околната среда, Закона за чистота на атмосферния въздух и др.

- да притежава минимален процент съдържание на вредни примеси;

- да е с качество на химичния състав, вискозитет, екологични характеристики и други параметри, които гарантират надеждна и безотказна работа на горивните инсталации.

- Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари. Участниците в превоза на опасни товари предприемат подходящи мерки в съответствие с естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегне щета или нараняване, и ако е необходимо, да се сведат до минимум техните последици от щетата или нараняването при превоза на опасни товари.  Участниците в превоза на опасни товари спазват изискванията на ADR в своята сфера на дейност, като задълженията за безопасност на всеки от тях са посочени в глава 1.4, част 1, приложение А на ADR.

- Изисквания към изпълнението

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен:

2.1. Да доставя горивото за отопление, след получаване на писмена заявка от възложителя, направена чрез координатора по договора, подадена по e-mail или Fax на посочени от изпълнителя електронен адрес или номер, при следните условия:

- срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката;

- количеството по всяка конкретна заявка от възложителя към изпълнителя, не може да бъде по-малко от 1 000 (хиляда) литра;

  - Да транспортира горивото до мястото на доставка в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата /чл.129/ и при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR.

  - Да транспортира горивото с транспортни средства, които отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14. 01. 2004 г. доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;

  - Да доставя горивото наливно, с автоцистерни, които са оборудвани с устройства за автоматично отчитане на горивото, дозатори и помпи, които са пломбирани.

- Приемане на изпълнението

Количеството и качеството на доставеното гориво се удостоверява при всяка конкретна доставка, чрез подписване на приемо-предавателен протокол от координатора по договора от страна на възложителя и представител на изпълнителя. При всяка доставка изпълнителят представя следните документи, които се прилагат към протокола:

- заверено копие на декларация за съответствие с изискванията за качеството на течните горива, по образец, съгласно приложение №9 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;

- заверено копие от свидетелството за калибриране на цистерната и брояча на горивото, с валидна заверка от съответните органи по стандартизация.

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по договора за обществена поръчка ще се извършват от:

1. Община Добричка, поотделно за всяка конкретна доставка, след нейното изпълнение, в лева по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на оригинална фактура, издадена от изпълнителя и въз основа на следните документи:

- Копие от заявката за конкретната доставка или разпечатка от e-mail;

- Оригинална фактура;

- Оригинален приемо-предавателен протокол;

Заверено копие на декларация за съответствие на количеството на течните горива, съгласно Приложение № 9 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;

Заверено копие от свидетелството за калибриране на цистерната и брояча на горивото, с валидна заверка от съответните органи по стандартизация;

копие от официален документ, издаден от основния производител/вносител за доказване на базовата цена или извадка /разпечатка/ от достъпен за възложителя официален бюлетин на производителя/вносителя за удостоверяване на действащата цена на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S) в деня на доставката.

ІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Място на извършване на доставката:

Дом за възрастни хора с деменция  с. Опанец

Произход на стоката: Република България или Европейски съюз.

Срок на изпълнение: 12 /дванадесет месеца/ месеца, считано от датата на сключването на договора за обществена поръчка или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката от 35 000,00 /тридесет и пет хиляди/ лева без вклчюен ДДС, съответно 42 000,00 /Четиридесет и две хиляди/ лева с включен ДДС, в рамките на този срок. В посочения 12-месечен срок възложителят има право да подава заявки за доставка на необходимите му количества гориво, като не е длъжен да усвои цялата му стойност.

Срок за рекламация и начин на уреждане на рекламациите: за установени явни недостатъци по отношение на количеството и качеството на горивото, рекламациите се предявяват в момента на приемане на конкретната доставка, като се отразяват в съставяния приемо-предавателен протокол.