образец № 2.1

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция 1: Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление

на обществена поръчка „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

От ……………………………………..…….. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ …………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка.

ПРЕДЛАГАМЕ:

І. Единични цени за изпълнение на доставките, както следва:

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единична цена - Цi, лв. | Гаранция, месеци |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 36 W/4 Р - PL - цветна температура 4000 К, 100% трифосфор, светлинен добив минимум 2900 lm, енергиен клас А, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц1 |  |  |
| 2 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 18 W/2 Р- PL-C - цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив - минимум 1200 lm, енергиен клас - мин. В, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц2 |  |  |
| 3 | Енергоспестяваща лампа 20 HLX / E-27 спирала – цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив -минимум1200 lm,живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц3 |  |  |
| 4 | LED лампа 10W/4000K/E27 | бр. | Ц4 |  |  |
| 5 | LED лампа MCOB - 10W/6500K/E27/1200 lm | бр. | Ц5 |  |  |
| 6 | LED лампа 30W / 6000K/E27 | бр. | Ц6 |  |  |
| 7 | LED лампа PLL 21W / 4000K | бр. | Ц7 |  |  |
| 8 | Дросел – 36W / 230V - електромагнитен | бр. | Ц8 |  |  |
| 9 | Дросел – 18 W / 230V - електромагнитен, с къса планка, размери 85 х 40 mm | бр. | Ц9 |  |  |
| 10 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 36 W/4 Р | бр. | Ц10 |  |  |
| 11 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 18 W/2 Р | бр. | Ц11 |  |  |
| 12 | Куплунг за стартер 36 W – ВИМ57 – 2/250 | бр. | Ц12 |  |  |
| 13 | Стартер 4-65 W | бр. | Ц13 |  |  |
| 14 | Часовник електронен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц14 |  |  |
| 15 | Часовник механичен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц15 |  |  |
| 16 | Контактор - Ie = 25A, Uе = 400V, Uб = 230V, 50Hz, вградени помощни контакти: 1 N/O; 1 N/C | бр. | Ц16 |  |  |
| 17 | Фасунга (керамична) с планка - Е27 / 250V | бр. | Ц17 |  |  |
| 18 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 6A, крива C, 6kA | бр. | Ц18 |  |  |
| 19 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 25A, крива C, 6kA | бр. | Ц19 |  |  |
| 20 | Биметална клема (мед-алуминий) 25/16 mm | бр. | Ц20 |  |  |
| 21 | Токова клема | бр. | Ц21 |  |  |
| 22 | Проводник – 1 х 1mm2 | m | Ц22 |  |  |
| 23 | Рекордоман 6 mm2 | m | Ц23 |  |  |
| 24 | СВТ кабел – 2х1,5 mm2 | m | Ц24 |  |  |
| 25 | Лустер клема – 6mm2/380 V – 12 бр. на ред | бр. | Ц25 |  |  |
| 26 | Изолационна PVC изолираща „Шведска” лента – 15 mm | бр. | Ц26 |  |  |
| 27 | Усукан изолиран проводник УИП (френски) 2х16 AL/R | m | Ц27 |  |  |
| 28 | Отклонителна клема за УИП | бр. | Ц28 |  |  |
| 29 | Опъвателна клема регулираща за УИП | бр. | Ц29 |  |  |
| 30 | Носеща клема за УИП | бр. | Ц30 |  |  |

Забележки:

Единичните цени се посочват без включен ДДС.

Стойностите се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Предложената цена за вид доставка не може да е по-ниска от 00,01 лв.

Общата цена, предложена от участника за обособената позиция се изчислява по формула, описана в Раздел II на документацията.

II. За доставката на заявените електроматериали и резервни части, които не са включени в Техническата спецификация или са включени поименно, но са с различни от описаните технически характеристики предлагаме ценова таблица с предложени единични цени (прилага се попълнен файл: ІII. Образец 2.1_Ценова таблица.xls или фирмен каталог /ценоразпис/ с попълнени единични цени и предлагана отстъпка).

III. Към настоящото Ценово предложение са приложени следните документи:

| Опис на приложените документи | № на позиция в Ценовото предложение | Вид, наименование, означение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 36 W/4 Р - PL - цветна температура 4000 К, 100% трифосфор, светлинен добив минимум 2900 lm, енергиен клас А, живот на лампата - минимум 10000 h |
|  | 2 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 18 W/2 Р- PL-C - цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив - минимум 1200 lm, енергиен клас - мин. В, живот на лампата - минимум 10000 h |
|  | 3 | Енергоспестяваща лампа 20 HLX / E-27 спирала – цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив –минимум1200 lm,живот на лампата - минимум 10000 h |
|  | 4 | LED лампа 10W/4000K/E27 |
|  | 5 | LED лампа MCOB - 10W/6500K/E27/1200 lm |
|  | 6 | LED лампа 30W / 6000K/E27 |
|  | 7 | LED лампа PLL 21W / 4000K |
|  | 16 | Контактор – Ie: 25A, Uе: 400V, Uб: 230V, 50Hz, вградени помощни контакти: 1 N/O; 1 N/C |
|  | 18 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 6A, крива C, 6kA |
|  | 19 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 25A, крива C, 6kA |

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на доставката и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

| Дата | ................/ ................../ ................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Длъжност | .................................................................. |
| Подпис и печат | .................................................................. |