Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От ……………………………………………………………. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………….., представлявано от ………………………………………………… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознахме с изискванията определени от Възложителя, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA  по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ по обособена позиция №1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“.

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, както следва:

  - Срокът за доставката на ролковия контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта е до ……. (словом: …………………………) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя.

  - Ролковият контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта ще бъдат предоставен с доставка до адреса на Възложителя: 9300 гр. Добрич, ул. "Независимост" 20.

  - Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на Изпълнителя.

  - Прилагаме таблица за съответствие на предлаганите от нас технически параметри на ролковия контейнер с изискванията на Възложителя:

| № | Наименование | Количество | Минимални технически изисквания съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации | Предложение на участника включително марка, модел, брой, и др. (потвърждение на факта и/или посочена конкретна стойност): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ролков контейнер | 1 бр. | Ролков контейнер с товаро-разтоварно устройство тип „хук-лифт“ с височина на захват на куката 1 570 mm, съгласно DIN 14505 или еквивалент. Габаритни размери: 6900/2500/2500 mm. С носеща рама, изработена от галванизирани стоманени профили. С 6 бр. обособени шкафа, по 3 бр. на всяка от дългите страни на контейнера. Шкафовете са оборудвани с вертикални врати - алуминиеви щори със заключващи устройства и фиксатори в крайно горно положение. Контейнерът е оборудван с преградни стени и плъзгащи се платформи и колички за оборудването. Над всеки шкаф са монтирани LED осветителни тела за осветяване района пред шкафовете, както и вътрешно LED осветление на шкафовете. Обособено е помещение за бензиновия електрогенератор по т.2 в късата част на контейнера, намираща се над ролките, с двукрила врата, която се отваря навън. Помещението да е с осигурен достъп на свеж въздух и възможност за отвеждане на отработените газове от генератора. Вратата да е оборудвана със заключваща и фиксираща системи. На задната част на контейнера, в близост до генератора, да е монтирана телескопичната пневматична мачта, описана в т.3 на настоящата спецификация. Основен цвят на контейнера: червен, RAL 3 000 или еквивалент. |  |
| 2. | Бензинов електро генератор | 1 бр. | Бензинов електрогенератор съответстващ на DIN 14685 или еквивалент, трайно монтиран в обособеното помещение на контейнера по т.1. Защита минимум IP 54. Номинално напрежение 230V/400V. 9000 VA (3~). 5000 VA (1~). Тегло ≤ 128 kg. Вместимост на резервоара за гориво не по-малко от 10 l. Изводи: 3х230V 16A, 1x400V 16A CEE. Окомплектован с: - Кабелни макари: - 1 бр. 230/400 V, с 25 m кабел 5G2.5. Изводи: 1 х СЕЕ 400 V16 А IP ≥ 67, 3 x 230 V 16 A IP ≥ 67. Вход СЕЕ 400 V16 А IP ≥67. - 2 бр. 230V, с 25 m кабел 3G2.5. Изводи: 3 x 230 V 16 A IP ≥ 67. Вход 230 V 16 A IP ≥ 67. - Заземителен шиш: поцинкован, Т-образен, с дължина не по-малко от 500 mm, комплект със заземителна скоба с перчат винт. - Заземителен проводник: със сечение на проводника 16 mm2 и дължина не по-малко от 10 m. С поцинковани клеми за присъединяване към генератора и заземителния шиш. - Шлаух за отвеждане на отработени газове: в съответствие с DIN 14572 или еквивалент. Дължина не по-малко от 2 m. - Туба метална за гориво: в съответствие с DIN 7274 или еквивалент, с вместимост 20 l и с накрайник за изливане. |  |
| 3. | Пневматична телескопична мачта | 1 бр. | Телескопична стационарна пневматична мачта, издигаща се не по-малко от 3 m над горната хоризонтална равнина (покрива) на контейнера, описан в т.1. Мачтата трябва да е оборудвана с 2 бр. халогенни прожектори с мощност на всеки един ≥ 1000 W/ 230 V, със степен на защита ≥ ІР 54. Телескопичната стационарна мачта да осигурява движение на осветителните тела (халогенните прожектори) в хоризонтална равнина от 0 до 360⁰ и във вертикална равнина не по-малко от 0 до 180⁰, с фиксиращо устройство след насочване в желаната посока. Мачтата да притежава функция прибиране и позициониране в транспортно положение. Халогенните прожектори да се захранват с ел. напрежение от описаният в т.2 бензинов генератор. |  |

  - Декларираме, че в ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на ролковия контейнер и монтираните в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта,  включително и за всички техни части, които попадат в обхвата на гаранцията.

  - Оферираме следните гаранционни срокове: Пълно гаранционно обслужване на контейнера и монтираните в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта с халогенни прожектори за срок от …… (словом: ………………) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите  за експлоатация.

2. Декларираме, че при доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение.

3. При констатиране на явни несъответствия за доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

4. Към техническото предложение прилагаме:

- Оторизация (оторизационни писма или други документи) от производителя или негов официален представител, в случай че участникът не е производител, удостоверяващи правото на участника да извършва гаранционна поддръжка на:

• Ролков контейнер

• Бензинов електрогенератор

• Пневматична телескопична мачта с халогенни прожектори

- Копия на декларации или сертификати за съответствие за съответното оборудване, спрямо посочените в техническата спецификация стандарти.

- Чертежи на ролковия контейнер с геометрични размери.

Забележки:

В случай, че посочените параметри не съответстват на данните в приложените към техническото предложение каталози на производителя, участникът се отстранява от участие. Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

Дата: ………………. г.		                  		Участник: ............................

(дата на подписване)                                                                            (подпис и печат)

Предлаганият от участниците срок за доставка не може да надхвърля 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

При попълване на тази колона, участниците посочват „Да“, в случай, че предлаганите от тях технически параметри на превозното средство напълно покриват минималните изисквания на Възложителя; посочват конкретна стойност, в случай, че Възложителят е поставил минимални и/или максимални стойности, в които оферентите да се вместят. При предлагани еквивалентни параметри, участниците задължително вписват „еквивалент“ и посочват конкретни данни, обосноваващи приложимостта на еквивалента.

Предлаганият гаранционен период на ролковия контейнер, бензиновия електрогенератор и пневматичната телескопична мачта не може да бъде по-малко от 12 месеца.