**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

Разширение и реконструкция улично осветление в селата

Плачи дол, Подслон, Стожер и Ф.Денково

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Наименование на видовете СМР*** | ***единична мярка*** | ***количество*** |
|  | ***с.Стожер*** |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб 6м | бр. | 6,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 8,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 280,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 16,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 8,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 12,00 |
|  | ***с.Ф.Денково*** |  |  |
|  | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 4,00 |
|  | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 90,00 |
|  | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 8,00 |
|  | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 4,00 |
|  | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 8,00 |
|  | ***с.Подслон*** |  |  |
|  | Д-ка и м-ж стоманотръген стълб 6м | бр. | 1,00 |
|  | Д-ка и м-ж осветително тяло за улично осветление 2х18W | бр. | 12,00 |
|  | Д-ка и м-ж усукан изолиран проводник 2х16mm | м | 100,00 |
|  | Д-ка и м-ж на енергоспестяваща луминисцентна лампа за улично осветление 18W, 4000K | бр. | 24,00 |
|  | Д-ка и м-ж стойка с шпилка за тяло за улично осветление М14х400 | бр. | 12,00 |
|  | Д-ка и м-ж опъвателна клема за УИП | бр. | 26,00 |
|  | ***с.Плачи дол*** |  |  |
|  | Д-ка и м-ж светодиодно улично осветително тяло, 30W | бр. | 29,00 |
|  | Д-ка и м-ж часовник електронен за управление на уличното осветление с работна температура от -25 градуса до + 55 градуса - 220V с гаранционен срок 5 години и с програмно осигуряване на дата, час и часове за изгрев и залез на слънцето | бр. | 1,00 |

**Изготвил:**

инж. Андреана Иванова – мл. експерт „ВХЕСИ“